ДОКУМЕНТАЦИЯ

за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Доставка чрез покупка, включително монтаж и инсталиране  на медицинска апаратура, оборудване и обзавеждане за операционен блок в МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски” АД – гр. Кърджали по проект "Засилване на сътрудничеството между болниците и медицинския персонал в Комотини и Кърджали за техния най-добър отговор в случай на спешни случаи с фокус върху автомобилни катастрофи (MediciNet)", одобрен за финансиране по Програмата за Европейско териториално сътрудничество “Гърция-България 2007-2013 г.” съгласно сключен Договор  № В2-1.3

Настоящата документация е одобрена с Решение № 98 от 15.03.2013 г. на Изпълнителния директор на МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД - гр.Кърджали

гр. Кърджали, 2013 г.

СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА

Съгласно чл. 28 от ЗОП

РАЗДЕЛ І.	Решение за откриване на процедура

РАЗДЕЛ ІІ.	Обявление за обществена поръчка

РАЗДЕЛ ІІІ. 	описание на предмета на поръчката и условия за участие в процедурата

РАЗДЕЛ ІV. 	Технически спецификации

РАЗДЕЛ V. 	Списък на задължителните документи за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка по ЗОП

РАЗДЕЛ VІ. 	показатели, относителната им тежест и методиката за определяне на комплексната оценка на офертата

РАЗДЕЛ VІІ. 	ОБРАЗЕЦ НА ТЕХНИЧЕСКо И ЦЕНОВО предложение, КАКТО И Указания за подготовка, представяне, приемане и разглеждане на офертите

РАЗДЕЛ VІІІ. 	Проект на договор за възлагане на обществена поръчка

РАЗДЕЛ Іх. 	ПРИЛОЖЕНИЯ, ОБРАЗЦИ НА СПРАВКИ И ДЕКЛАРАЦИИ:

- образец 1 - Административни сведения за УЧАСТНИКА;

- образец 2 - Декларация за запознаване с условията за участие;

- образец 3 - Декларация за наличие на сервизна база;

- образец 4 - Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал.1 от ЗОП;

- образец 5 - Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал.2 от ЗОП;

- образец 6 - Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал.5 от ЗОП;

- образец 7 - Декларация по чл.56, ал.1, т.8 от ЗОП, за участието на подизпълнители и дела на тяхното участие;

- образец 8 - Декларация от подизпълнителите;

- Приложение 1-  ОБРАЗЕЦ НА ТЕХНИЧЕСКа оферта

- Приложение 2 - образец на техническо предложение

- проложение 3 – образец на ценовА предложение

РАЗДЕЛ І.	Решение за откриване на процедура

РАЗДЕЛ ІІ.	Обявление за обществена поръчка

РАЗДЕЛ ІІІ.  описание на предмета на поръчката и условия за участие в процедурата

- Предмет на поръчката

Предмет на настоящата обществена поръчка е определяне на изпълнител за доставка чрез покупка, включително монтаж и инсталиране на медицинска апаратура, оборудване и обзавеждане за операционен блок в МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски” АД – гр. Кърджали по проект "Засилване на сътрудничеството между болниците и медицинския персонал в Комотини и Кърджали за техния най-добър отговор в случай на спешни случаи с фокус върху автомобилни катастрофи (MediciNet)", одобрен за финансиране по Програмата за Европейско териториално сътрудничество “Гърция-България 2007-2013 г” съгласно сключен Договор № В2-1.3.

Поръчката е комплексна и включва взаимосвързани работи по доставка на медицинска апаратура, оборудване и обзавеждане за операционен блок в МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски” АД – гр. Кърджали, съгласно технически спецификации с посочени количества, приложени към настоящата документация, монтаж, инсталация, тестване, пускане в експлоатация, обучение и гаранционна поддръжка в предложения гаранционен срок.

Проектът е в съответствие с политиката на Европейския съюз за информация и обществено знание, както е описано в Лисабонската стратегия. Съответства напълно със стратегическата рамка за европейско сътрудничество в областта на образованието и обучението. Стратегическата рамка определя следните дългосрочни стратегически цели, с които проектът „MediciNet” е в пълно съответствие:

- Предоставяне на обучение през целия живот;

- Подобряване на качеството и ефективността на образованието и обучението.

Подобряването на сътрудничеството между медицинския персонал на болниците в Комотини и Кърджали за най-добър отговор от тяхна страна в случай на спешни проблеми, с акцент върху автомобилни катастрофи е основната тема, засегната в проекта. Основната причина за това е новият път, който ще свърже Комотини и Кърджали. Този път е част от трансевропейската мрежа и по-специално част от Коридор №9 и се очаква, че всяка катастрофа, случваща се на международния път между Комотини и Кърджали ще се „обслужи” от тези две болници. В момента двете лечебни заведения нямат достатъчно специализирани звена, които да се справят с аварийни пътни произшествия, дължащи се на  инциденти, които изискват този вид специално обслужване. Затова, проектът има за цел да отговори на предстоящата необходимост от повишаване качеството на живот чрез сътрудничество и работа в мрежа на здравни и социални въпроси. Дейностите по проекта ще бъдат от полза не само при пътнотранспортни произшествия, но те ще подобрят значително предоставяните спешни здравни услуги, като по този начин потенциални бенефициенти ще бъдат всички граждани и туристи в трансграничната зона.

Целта на проекта е да се разработят общи действия, които са насочени към повишаване качеството на живот с цел насърчаване развитието на трансграничната зона, чрез осигуряване и подобряване на конкурентоспособността.

Подобряване на качеството на живот ще се постигне чрез:

- Установяване на сътрудничество по въпросите на здравето и социалната защита;

- Увеличаване ефективността на здравните и медицинските грижи на болниците в Комотини и Кърджали, насочени към предоставяне на модерни услуги за гражданите;

- Надграждане на Спешната помощ, която двете болници предоставят на хората;

- Насърчаване на благоденствието на жителите на трансграничната зона;

- Стимулиране на социалното съзнание по отношение на здравните проблеми;

- Създаване на здраво сътрудничество между двете болници;

- Създаване на поредица от процедури в управлението на извънредни ситуации, което ще подобри ефективността на системата;

- Осигуряване на нови, подобрени здравни услуги за граждани и туристи от трансграничната зона за спасяване на човешки животи;

Целият проект е структуриран така, че да се осигурят съвременни здравни услуги за управление на извънредни ситуации и произшествия. Основната причина за развитието на проекта е новият път, който ще свързва Комотини и Кърджали. Въпреки това, проектът има за цел да установи тясно сътрудничество между двете болници с цел да се осигурят пълни и модерни услуги за спешна помощ за здравето, а именно:

- Ново модерно оборудване, фокусирано върху извънредни ситуации в двете болници;

- Обновяване на операционните зали на болницата в Кърджали;

- Нова централна климатична инсталация на болницата в Кърджали;

- Ново цифрово оборудване;

- План за действие за управление на извънредни ситуации;

- Мрежа за сътрудничество;

- Трансгранично сътрудничество чрез семинари;

- Създаване на  триезичен материал, насочващ хората в здравните проблеми;

- Нов уеб сайт;

- Комуникационен план.

По-конкретно, най-важните резултати са следните:

- Намаляване на пътнотранспортните произшествия, чрез провеждането на информационни кампании;

- Минимизиране на човешките загуби чрез предоставянето на нови модерни здравни услуги;

- Създаване на отговорност у гражданите по отношение на разумното шофиране.

- Финансова рамка

Максималната обща стойността на обществената поръчка е в размер до 787 649,56 лв. без вкл. ДДС, разпределени за всяка самостоятелно обособена позиция (СОП) както следва:

СОП 1 – Операционни лампи и таванни разпределителни колони: 173 577,25 лв. без ДДС

СОП 2 – Анестезиологични апарати и друга операционна  апаратура: 247 514,64 лв. без ДДС

СОП 3 – Електронож и негативоскоп: 75 298,30 лв. без ДДС

СОП 4 – Операционно оборудване и обзавеждане: 178 776,42 лв. без ДДС

СОП 5 – Операционни маси: 112 482,95 лв. без ДДС

*Предложената от участниците цена за всяка СОП не следва да надвишава посочената по-горе прогнозна стойност.

- Срок на изпълнение на обществената поръчка

Срока за изпълнение на обществената поръчката е 75 календарни дни след сключването на договор с Възложителя.

- Място на изпълнение и контрол

Мястото за доставка на оборудването, монтаж, инсталация, тестване, пускане в експлоатация и обучение е сградата на МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" – АД, бул. "Беломорски" №53, гр. Кърджали.

Изпълнителят осигурява необходимия вътрешен контрол с цел изпълнение на договора съгласно сключения договор и изискванията на Контролния орган. Контролът трябва да се извършва от квалифициран и опитен в дейността персонал. В случай на основателно отсъствие, Изпълнителят определя заместник.

- Начин на образуване на предлаганата цена

Цената, която ще се заплаща от Възложителя за изпълнението на поръчката, представлява крайна доставна цена с включен ДДС и всички разходи по изпълнение на поръчката, в това число разходи за опаковка, маркировка, транспорт, застраховка, а когато е приложимо и митнически сборове и други разходи по дейности, необходими за цялостното изпълнение на поръчката по съответната самостоятелно обособена позиция, както и труда, транспорта и всички вложени при извършване на гаранционните ремонти резервни части, компоненти и модули. Доставената медицинска апаратура следва да бъде напълно окомплектована, което включва всички кабели и принадлежности, необходими за правилната й работа.

Ценовата оферта не подлежи на промяна за целия срок на изпълнението на договора.

Ценовото предложение на участника се представя по приложения в документацията образец, съгласно изискванията на настоящата документация в запечатан, непрозрачен плик. Не се допуска посочване на  информация за предлаганата обща стойност и единични цени в каквато и да е друга част от предложението на участника в процедурата.

- Срок и начин на плащане

Плащането се извършва в български лева, по банков път, не по-късно от срока, посочен в договора с участника, определен за изпълнител на поръчката, след представяне на следните документи: Приемо-предавателни протоколи, подписани без забележки от представители на двете страни и оригинална фактура с включен ДДС. В протоколите задължително се описват съпътстващите апаратурата документи, представените сертификати за качество и гаранционни карти по видове оборудване с посочен гаранционния срок.

Изброените документи се представят в деловодството на „МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" – АД, бул. "Беломорски" №53, гр. Кърджали, класирани и прикачени в папка. В папката се прилага писмо с опис на съдържащите се в нея документи, като задължително се посочват номерата, датите и броя на приложените документи от всеки вид.

Срокът на плащане определен от възложителя е до 30 (тридесет) календарни дни след представяне на посочените по-горе документи, но не по-късно от 31.12.2013 г.

- Размер и условия на гаранцията за участие.

7.1. Гаранция за участие

Размерът на гаранциите за участие в лева е както следва: СОП 1 – 1 730,00 лева; СОП 2 – 2 470,00 лева; СОП 3 – 750,00 лева; СОП 4 – 1 780,00 лева и СОП 5 – 1 120,00 лева.

7.1.1. Участниците представят оригинален документ за внесена гаранция за участие в процедурата в една от двете форми: банкова гаранция, в полза на МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски” АД – гр. Кърджали, със срок на валидност 120 (сто и двадесет) календарни дни, считано от крайния срок за получаване на офертите или парична сума, внесена по банкова сметка: IBAN: BG42BUIB78971006072611, BIC: BUIBBGSF при банка СИБ, клон Кърджали.

7.1.2.Условията и сроковете за освобождаване или задържане на гаранцията за участие са съгласно  изискванията на чл. 61 и 62 от Закона за обществените поръчки (ЗОП).

Чл.62. ал.1 Възложителят освобождава гаранциите за участие на:

1. отстранените кандидати или участници в срок 5 работни дни след изтичането на срока за обжалване на решението на възложителя за предварителен подбор, съответно за определяне на изпълнител;

2. класираните на първо и второ място участници - след сключване на договора за обществена поръчка, а на останалите класирани участници - в срок 5 работни дни след изтичане на срока за обжалване на решението за определяне на изпълнител.

ал. 3 При прекратяване на процедурата за възлагане на обществена поръчка гаранциите на всички кандидати или участници се освобождават в срок 5 работни дни след изтичане на срока за обжалване на решението за прекратяване.

ал. 4 Възложителят освобождава гаранциите по ал. 1 без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.

Чл. 61. ал. 1 Възложителят има право да задържи гаранцията за участие до решаване на спора, когато кандидатът или участникът в процедура за възлагане на обществена поръчка обжалва решението, с което се обявяват резултатите от предварителния подбор, или решението за определяне на изпълнител.

ал. 2 Възложителят има право да усвои гаранцията за участие независимо от нейната форма, когато кандидат или участник:

1. Оттегли заявлението си след изтичането на срока за получаване на заявления или оттегли офертата си след изтичането на срока за получаване на офертите;

2. Е определен за изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи договор за обществената поръчка.

7.2. Гаранция за изпълнение

7.2.1 Размера на гаранцията за изпълнение на договора по настоящата процедура е 3% (три процента) от стойността на договора. Гаранцията се представя преди сключване на договора за възлагане на обществената поръчка, в една от двете форми: безусловна и неотменима банкова гаранция за добро изпълнение на договора в оригинал, издадена от българска банка в полза на Възложителя или парична сума внесена по банкова сметка: IBAN: BG42BUIB78971006072611, BIC: BUIBBGSF при банка СИБ, клон Кърджали. 	Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за възлагане на обществена поръчка.

7.2.2 Условията и сроковете за освобождаване или задържане на гаранцията за изпълнение на договора

а) Срока на валидност и освобождаването е, както следва:

- две трети от гаранцията за изпълнение на договора, съответстваща на 2% от стойността на договора, е с валидност и се освобождава до 30 (тридесет) дни след срока на изпълнение на договора за „Доставка чрез покупка, включително монтаж и инсталиране на медицинска апаратура, оборудване и обзавеждане за операционен блок в МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски” АД – гр. Кърджали”, удостоверено с  подписване на приемо-предавателни протоколи;

- една трета от гаранцията за изпълнение на договора, съответстваща на 1% от стойността на договора, е с валидност и се освобождава до 30 (тридесет) дни след изтичане на срока за гаранционна поддръжка.

б) В случай, че бъде представена банкова гаранция, то срокът на действието е съгласно условията посочени по-горе. В същата следва да е регламентирано, че гаранцията не се освобождава без писмено потвърждение от страната, в полза на която е издадена банковата гаранция, изразяващо се във връщане оригинала на банковата гаранция на издателя.

в) При подписване на Анекс за увеличаване срока на договора, се увеличава и срока на гаранцията за изпълнение на същия.

в) Гаранцията за изпълнение се задържа в случаите, предвидени в договора за възлагане на поръчката.

г) Възложителят не дължи лихви за договореният период, през който гаранцията за изпълнение законно е престояла при него.

- Срок на валидност на офертите

Срокът на валидност на офертите е не по-малък от 120 (сто и двадесет) календарни дни от крайния срок за получаване на офертите.

Възложителят може да удължи срока за получаване на оферти съгласно чл. 65, ал. 2 или ал. 3 от ЗОП. В този случай гаранциите за участие в процедурата също трябва да се удължат със съответния срок.

Възложителят може да изиска от класираните участници да удължат срока на валидност на офертите си до момента на сключване на договора за обществена поръчка. В този случай класираните участници трябва да удължат и срока на гаранциите за участие в процедурата. Участник, който не удължи в определения от възложителя срок офертата или гаранцията за участие, се отстранява от процедурата.

- Условия за участие в процедурата

9.1. В процедура за възлагане на обществена поръчка може да участва всеки кандидат или участник, който отговаря на предварително обявените условия в обявата и документацията за участие в процедурата и представи адресирана до възложителя оферта, съдържаща изискуемите документи и предложения.

9.2. Не може да участва в процедура за възлагане на обществена поръчка кандидат или участник, който е:

- осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за:

а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, 		включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс,

б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;

в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния 		кодекс;

г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс; 		д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс.

- обявен в несъстоятелност;

- в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове;

- е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че кандидатът или участникът е чуждестранно лице - се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или кандидатът или участникът е преустановил дейността си;

- е лишен от правото да упражнява определена професия или дейност (търговия, дистрибуция, монтаж или сервиз на медицински изделия, апаратура или оборудване) съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението;

- е виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка, доказано от възложителя с влязло в сила съдебно решение;

- има задължения към държавата или към община по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или има задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен;

- има наложено административно наказание за наемане на работа на незаконно пребиваващи чужденци през последните до 5 години;

- е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки;

- при които лицата по чл. 47, ал. 4 от ЗОП са свързани лица по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация;

- които са сключили договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

9.3. Изискванията и ограниченията по т. 9.2 се отнасят за всички участници в процедурата и те следва да отговарят на тях, за което трябва да представят съответните декларации и доказателства, както следва:

- при подаване на заявлението за участие или офертата кандидатът или участникът удостоверява липсата на обстоятелствата по Раздел III, т. 9.2. от документацията (условия за участие в процедурата) и посочените в обявлението изисквания с декларация от:

  - управителите или за членовете на управителните органи на кандидатите, а в случай, че членове са юридически лица - за техните представители в съответния управителен орган;

  - за подизпълнители при изпълнението на поръчката, когато кандидатът предвижда това;

- ако кандидатът е дружество по смисъла на ЗЗД, за всеки от учредителите, ако са физически лица, а в случай, че членовете са юридически лица - за техните управители или представители в съответния управителен орган.

- при подписване на договора за обществена поръчка участникът, определен за изпълнител, е длъжен да представи документи от съответните компетентни органи за удостоверяване липсата на посочените в т. 9.2 от документацията /условия за участие в процедурата/ и обявлението обстоятелствата.

9.4. Когато кандидатът е чуждестранно физическо или юридическо лице, той трябва да отговаря на изискванията по т. 9.2 и т.9.3 от настоящата документация в държавата, в която е установен.

9.5. Възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка кандидат или участник, който е:

9.5.1. осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за:

- престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;

- подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;

- участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;

- престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;

- престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс;

9.5.2. обявен в несъстоятелност;

9.5.3. в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове.

9.5.4. не е представил декларация и доказателства за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 2 от ЗОП:

- е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че кандидатът или участникът е чуждестранно лице - се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или кандидатът или участникът е преустановил дейността си;

- е лишен от правото да упражнява определена професия или дейност съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението;

- е виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка, доказано от възложителя с влязло в сила съдебно решение;

- има задължения към държавата или към община по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или има задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен;

- има наложено административно наказание за наемане на работа на незаконно пребиваващи чужденци през последните до 5 години;

- е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки.

10. Минимални изисквания за доказване на икономическото и финансовото състояние: Участниците следва да имат общ оборот от изпълнени договори за доставка на медицинска апаратура, за последните три години (включително до крайния срок за подаване на оферти) в зависимост от датата, на която са учредени или са започнали дейността си, не по-малък от прогнозната стойност на обособената позиция, за която са заявили участие или, при участие за повече от една СОП - не по-малък от сбора от прогнозните стойности на заявените обособени позиции. Когато участник в поръчката е обединение, което не е юридическо лице, информацията за посочените обороти се представя за всеки от участниците в него, чрез които обединението доказва съответствието си с критерия за подбор.

11. Изискуемите документи за доказване на съответствие с минималните изисквания за икономическо и финансовото състояние са както следва: Декларация, съдържаща информация по чл. 50, ал. 1, т. 3 от ЗОП за общия оборот от изпълнени договори за доставка на медицинска апаратура за последните три години (включително до крайния срок за подаване на оферти), посочени поотделно за всяка година, в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си.

12. Минимални изисквания за доказване на техническите възможности:

12.1. Участниците да предлагат медицински изделия, отговарящи на нормативните изисквания за пускане на пазара и употреба.

12.2. Предлаганата медицинска апаратура да отговаря на изискванията на въведени европейски и български стандарти по смисъла на чл. 51, ал. 1, т. 6 от ЗОП.

12.3. Участниците да имат въведена система за управление на качеството по стандарт ISO 9001:2008 с обхват внос/търговия/доставка, продажба/дистрибуция/монтаж и сервиз на медицински изделия/апаратура/оборудване или еквивалентен.

12.4. Участниците да имат разрешение/удостоверение за търговия на едро с медицински изделия.

12.5. Участниците да са оторизирани да предлагат медицинската апаратура, за която са заявили участие.

12.6. За последните три години, включително до крайния срок за подаване на оферти участниците трябва да са изпълнили успешно най-малко 3 (три) договора за доставка на медицинска апаратура, като не е задължително трите договора да са сключени по реда на ЗОП.

12.7. Участниците да имат технически възможности (сервизна база и квалифицирани сервизни специалисти) за изпълнението на поръчката. Предложените сервизни специалисти следва да бъдат не по-малко от двама и следва да имат техническо или медицинско образование или еквивалентно, поне 3 (три) години общ професионален опит и поне 1 (една) година специализиран опит в обслужването на медицинска апаратура.

13. Изискуемите документи за доказване на съответствие с минималните изисквания за технически възможности са както следва:

13.1. Декларация за нанесена “СЕ” маркировка върху медицинското изделие, в съответствие с изискванията на чл. 8 и чл. 15 от ЗМИ.

13.2. Декларация за съответствие на медицинското изделие по чл. 14, ал. 2 от ЗМИ, съставена от производителя/упълномощения представител на производителя или ЕС сертификат за оценка на съответствието за медицинските изделия, ако в оценката е участвал нотифициран орган (копие на оригинала и на превода на български език, заверени от участника).

13.3. Сертификат за съответствие с изискванията на ISO 13485:2003 или еквивалентен за производителя на предлаганата апаратура – копие с превод на български език, заверено от участника.

13.4. Сертификат за съответствие с изискванията на ISO 9001:2008 с обхват внос/търговия/доставка, продажба/дистрибуция/монтаж и сервиз на медицински изделия/апаратура/оборудване, еквивалентен сертификат или други доказателства за еквивалентни мерки – копие, заверено от участника.

13.5. Валидно разрешение/удостоверение за търговия на едро с медицински изделия, издадено на участника в процедурата от ИАЛ или еквивалентен документ, издаден от признат орган в страната, където участникът е установен – копие, заверено от участника.

13.6. Оторизационно писмо на името на участника, издадено от:

а) производителя на предлаганата медицинска апаратура или

б) упълномощеният представител по смисъла на чл. 10, ал. 2 от ЗМИ, от което да е видно, че участникът е упълномощен да участва от свое име в процедурата за възлагане на обществената поръчка – в оригинал или копие, придружено с превод на български език.

13.7. Документ за писмено упълномощаване на свой представител, съгласно чл. 10, ал. 2 от ЗМИ, когато производителят на медицинската апаратура не е установен на територията на държава членка на ЕС или на държава от ЕИП – копие, заверено от участника.

13.8. Списък на основните договори за доставки на медицинска апаратура – не по-малко от три, изпълнени от участника през последните три години, включително до крайния срок за подаване на оферти, придружен с не по-малко от три референции за добро изпълнение, надлежно издадени от законния представител на съответния контрагент от списъка и адресирани до възложителя във връзка с участието в настоящата процедура.

13.9. Декларация от участника, че има изградена сервизна структура на територията на Република България с обучени и сертифицирани сервизни специалисти, с посочване на точното местонахождение на определения от участника обслужващ доставената апаратура сервиз и телефони за връзка. Съгласно изискванията на чл. 51а, ал.1 от ЗОП, участникът може да използва ресурсите и на други физически или юридически лица при изпълнение на поръчката, при условие че докаже, че ще има на свое разположение тези ресурси.

13.10. Списък на техническите лица, отговорни за извършването на доставката и сервизното обслужване на медицинската апаратура, включително на тези, отговарящи за контрола на качеството.

13.11. Документ(и) (сертификати) за обучени сервизни специалист(и) – минимум двама, които участникът ще използва за сервизно обслужване на медицинските изделия, предмет на поръчката - прилагат се сертификати или други документи, издадени съгласно действащото законодателство в страната, в която участникът е установен.

До 10 дни преди изтичането на срока за получаване на офертите всеки участник може да поиска писмено от възложителя разяснения по документацията за участие. Възложителят е длъжен да отговори в 4-дневен срок от постъпване на искането.

РАЗДЕЛ ІV. 	Технически спецификации

| Техническа спецификация |  |  |
| --- | --- | --- |
| СОП 1 – Операционни лампи и таванни разпределителни колони |  |  |
| Номер | Кол-во | Техническо описание |
| 1.1 | 5 | Oперационна лампа с таванно окачване |
|  |  | • Лампата да бъде с LED технология; |
|  |  | • Да има две светлинни тела; |
|  |  | • Да бъде с таванно окачване; |
|  |  | • Да има сензорно управление; |
|  |  | • Централна осветеност : минимум 145 000 lux (± 5%); |
|  |  | • Цветен индекс (Ra): 95 (± 2) |
|  |  | • Цветна температура (К): 4350 К (±100) |
|  |  | • Диаметър на светлинното поле: 260 mm (± 5%); |
|  |  | • Дълбочина на осветяване на двете тела заедно:1250 mm (± 100 mm); |
|  |  | • Да има корекция на сянката; |
|  |  | • Лампата да има минимум 3 режима на осветление за различни хирургични интервенции; |
|  |  | • Всеки светодиод да може да се сменя индивидуално с нов; |
|  |  | • Среден живот на светодиодите: приблизително 40 000 часа |
|  |  | • Максимално потребление на енергия от всички светлинни източници: 80 W ± (5%); |
|  |  | • Да отговаря на изискванията на DIN 1946-4 стандарт. |
| 1.2 | 2 | Мобилна операционна лампа с батерия |
|  |  | • Лампата да бъде с LED технология; |
|  |  | • Мобилнaтa база трябва да разполага с 4 колела, всяко от които трябва да има механизъм за заключване; |
|  |  | • Интензитетът на светлината да може да се регулира в интервала между 25% -100% при най-малко 20 различни нива; |
|  |  | • Лампата да има минимум 3 режима на осветление за различни хирургични интервенции; |
|  |  | • Максималният ъгъл на движение на рамото трябва да бъде в границите в градуси (надолу/нагоре): -20 / +40; |
|  |  | • Височината от светлината главата до пода трябва да бъде най-малко 1900 mm ± 5%; |
|  |  | • Всеки светодиод трябва да може да се подменя с нов индивидуално; |
|  |  | • Централна осветеност : минимум 125 000 lux ± 5%; |
|  |  | • Цветен индекс (Ra): 95 ± 2; |
|  |  | • Цветна температура (К): 4350 К (±100); |
|  |  | • Диаметър на светлинното поле: 260 mm ± 5%; |
|  |  | • Да има корекция на сянката; |
|  |  | • Среден живот на светодиодите: повече от 40 000 часа; |
|  |  | • Максимално потребление на енергия от всички светлинни източници: 80 W ± 5%; |
|  |  | • Батерия,осигуряваща около 100 мин. непрекъснат светлинен поток без презареждане. |
| 1.3 | 5 | Таванна разпределителна колона за операционна зала |
|  |  | • Да бъде с таванно окачване с хоризонтални движения; |
|  |  | • В съответствие със стандарт EN ISO 11197; |
|  |  | • Всички движения да се управляват механично; |
|  |  | • Товариносимост – 550 кг. (± 5%); |
|  |  | • Окомплектовка: |
|  |  | - минимум 2 рафта; |
|  |  | - минимум 1 чекмедже; |
|  |  | - инфузионна стойка; |
|  |  | - изходи за медицински газове (вакуум, въздух,кислород,N2O, AGSS); |
|  |  | - поне 6 електрически контакти на 220V; |
|  |  | - поне 1 интернет конектор. |

| Техническа спецификация |  |  |
| --- | --- | --- |
| СОП 2 – Анестезиологични апарати и друга операционна апаратура |  |  |
| Номер | Количество | Техническо Описание |
| 2.1 | 5 | Анестезиологичен апарат |
|  |  | • Aпаратът да е подходящ за инхалационна наркоза както на деца, така и на възрастни; |
|  |  | • Възможност за захранване с газ от централната газова система на следните медицински газове: O2, въздух и вакуум; |
|  |  | • Да има възможност на захранване от бутилки за O2 и N2O; |
|  |  | • Да може да работи с ниски дебити на пресни газове /Low Flow анестезия/; |
|  |  | • Да има следните режими и параметри: |
|  |  | - Режим „Standby”, позволяващ бързо преминаване в работен режим при спешност; |
|  |  | - Мануално и спонтанно обдишване; |
|  |  | - VCV; |
|  |  | - PCV; |
|  |  | - Възможност за надграждане с PCV-VG, SIMV и PSV; |
|  |  | - Задаване на Дихателен обем в рамките: 20 – 1500 мл. (± 5%) |
|  |  | - Задаване на Инспираторно налягане: 15 - 50 (± 5%) cmН2О на стъпка от мин. 1 cmН2О. |
|  |  | - Задаване I:E: от 4 : 1 до 1 : 8 със стъпка от мин.0,5. |
|  |  | - РЕЕР: 4- 30 (cmH2O); |
|  |  | • Контролен панел с вграден цветен сензорен дисплей с диагонал мин. 9” и с регулируема яркост; |
|  |  | • Вградена алармена система за нисък и висок еднократен и минутен дихателен обем, ниско и високо налягане в дихателните пътища, нисък и висок инспираторен кислород, апнеа при командно и спонтанно дишане. |
|  |  | • Интегрирана клапа за лимитиране на свръхналягането при мануално обдишване с осезаема индикация; |
|  |  | • Кислороден байпас с максимален дебит мин. 45 л/мин. |
|  |  | • Всички компоненти в контакт с дихателните газове да не съдържат латекс; |
|  |  | • Вградена система за извеждане на отработените газове; |
|  |  | • Електрическо захранване от централна мрежа и автономно от вградена акумулаторна батерия за минимум 90 минути автрономна работа; |
|  |  | • Възможност за окомплектоване с аспирационна система; |
|  |  | • Окомплектовка: |
|  |  | - кръгова пациентна система за многократна употреба, |
|  |  | - дихателен шланг с резервоарен балон за мануално обдишване, |
|  |  | - захранващи шлангове за кислород, въздух, двуазотен окис , |
|  |  | - шланг за AGSS-система за отвеждане на отработените газове |
|  |  | - абсорбер за въглероден двуокис; |
|  |  | - Изпарител севофлуран; |
| 2.2 | 5 | Пациентен монитор |
|  |  | •Да бъде компактен монитор, подходящ за работа с Възрастни (Adult), Деца (Pediatric) и Новородени (Neonatal) |
|  |  | •Да може да работи с анестезиологичния апарат, който е предложен. |
|  |  | •Възможност за мрежово и батерийно захранване; |
|  |  | •С включена една батерия да може да работи поне 3 часа постоянно; |
|  |  | •Апарата да е с цветен дисплей и да бъде минимум (10”) десет инча; |
|  |  | •Да бъде с възможност за едновременно изобразяване на минимум 8 криви, като кривите да могат да се кодират цветно от потребителя за по- лесна идентификация на параметрите; |
|  |  | •Графични и таблични трендове за време до 192 часа; |
|  |  | •Възможност за показване на динамични трендове в реално време, трендовете да може да се регулира с време между 30 минути до 4 часа; |
|  |  | •Възможност за използване на 3 зададени работни режима от потребителя и конфигуриране на 5 секции; |
|  |  | •Памет за съхранение до 1000 NIBP измервания, до 100 алармени събития с възможност за разглеждане на кривите в момента на алармата, до 80 аритмиини събития, до10 ЕКГ анализа (от 12 канала); |
|  |  | •Да има вграден термо принтер с 3 канала; |
|  |  | •Минимални измервани параметри: ЕКГ, Респ, NIBP, SpO2, TEMP |
|  |  | •Софтуер за QRS детекция, аритмия, ST сегмент анализ; |
|  |  | •Да има възможност за откриване и преглед на възможните летални аритмии; |
|  |  | •Да има възможност за откриване на пейсмейкър; |
|  |  | •Да има модул за измерване на капнография; |
|  |  | •Конфигурационните настройки на монитора да могат да се запазват и да могат да се прехвърля между монитори посредством USB карта с памет; |
|  |  | •Мониторът да може да се свързва с друг произволно избран монитор без да е необходимо връзка през централна мониторна станция и да може да се наблюдават параметрите до 8 отдалечени монитори; |
|  |  | •Монитора да бъде окмплектован с необходимите за работа аксесоари и консумативи; |
|  |  | •Параметрите ЕКГ/ Респ, SpO2, Temp да се измерват с отделни кабели от пациента до монитора; |
|  |  | •Мониторът да има модулен дизайн и възможност за надграждане на следните модули: |
|  |  | . BIS модул; |
|  |  | . ICG модул; д ጀ!0!СОП 3 – Елек |
|  |  | . PiCCO модул; |
|  |  | . ScvO2 модул; |
|  |  | . Multi-gas модул |
| 2.3 | 5 | Аспирационна система със сензор |
|  |  | • Да може да се свързва към предложения анестезиологичен апарат; |
|  |  | • Да има система за предотвратяване от препълване на бурканите; |
| 2.4 | 5 | Събирателни съдове: |
|  |  | •Да са полиетиленови; |
|  |  | •Да са минимум 2 бр.; |
|  |  | •Вместимост: до 3 L |
| 2.5 | 5 | Инфузионна помпа |
|  |  | • Капацитет: 0.1-2000 mL / h (0.1 mL/h стъпка) |
|  |  | • KVO: 0.1ml/h-1.0ml/h |
|  |  | • Режим скорост : 0.1 – 2000 ml/h(0.1 mL / h стъпка) |
|  |  | • Режим време: 1-6000min |
|  |  | • Режим телесно тегло: |
|  |  | - Тегло : 0.1 - 300.0 kg; |
|  |  | - граница медикамент: 0.1 - 999.9mg; |
|  |  | - обем: 0.1 - 999.9m |
|  |  | • Точност на инфузията: ≤ ± 5% |
|  |  | • Болус : 100-1000ml/h |
|  |  | • Обем на инфузията: 1-9999 ml |
|  |  | • Обхват на дисплея 0-9999 ml |
|  |  | • Аларма: „край”, „запушване”,”въздух в системата”, „отворен капак”, „без захранване”,”край на процеса”, „системна грешка”,”няма данни за доставения обем” , "няма захранване", " изтощена батерия ", " изчерпана батерия " |
|  |  | • Екран: TFT дисплей |
|  |  | • Информация на дисплея: инфузионна скорост, зададен обема, натрупана инфузионен обем, номер на леглото, индикатор за захранването, капацитет на батерията, индикатор за зареждане на батерията |
|  |  | • Вградена батерия 7.4 V, 1600 mAh |
|  |  | • Работа на батерията: Повече от 6 часа при непрекъсната работа при условия 25ml/h |
|  |  | • Тегло: ≤ 3 kg |
|  |  | • Инфузионна система: Няма специални изисквания към системата |

| Техническа спецификация |  |  |
| --- | --- | --- |
| СОП 3 – Електронож и негативоскоп |  |  |
| Номер | Количество | Техническо Описание |
| 3.1 | 5 | Електронож – 400 W |
|  |  | •Максимална изходна мощност при монополярно чисто рязане – 400W |
|  |  | •Максимална изходна мощност при монополярно рязане - коагулация 80% - 300 W |
|  |  | •Максимална изходна мощност при монополярно рязане - коагулация 60% - 250 W |
|  |  | •Максимална изходна мощност при монополярно рязане - коагулация 40% - 200 W |
|  |  | •Максимална изходна мощност при монополярно рязане спрей аргон - 100 W |
|  |  | •Максимална изходна мощност при биполярно рязане 120 W |
|  |  | •Максимална изходна мощност при биполярно рязане - коагулация 80% - 300 W |
|  |  | •Максимална изходна мощност при биполярно рязане - коагулация 60% - 250 W |
|  |  | •Максимална изходна мощност при биполярно рязане - коагулация 40% - 200 W |
|  |  | •Работна честота монополярно / биполярно - 425 kHz / 525 kHz |
|  |  | •Електрическа мощност на входа - 1000 VA |
|  |  | Комплектация: - Активни ръкохватки - Неутрални електроди - Кабел за неутрален електрод - Биполярна пинсета с кабел - Водонепроницаем педал |
| 3.2 | 5 | Негативоскоп двоен |
|  |  | Тънък дизайн |
|  |  | Мощен двоен източник на светлина; |
|  |  | Светлинен източник: 2 пури х 3325 Lm.; |
|  |  | Размери: 555х890х25 мм (± 10%); |

| Техническа спецификация |  |  |
| --- | --- | --- |
| СОП 4 – Операционно оборудване и обзавеждане |  |  |
| Номер | Количество | Техническо Описание |
| 4.1 | 5 | Mайо хидравлична маса |
|  |  | Материалът да е от неръждаема стомана; |
|  |  | Настройваема височина: 950-1150 мм.; |
|  |  | Възможност регулиране с хидравличен педал; |
|  |  | Махаща се горна тава с размери 700 х 500 мм, |
|  |  | свободно въртяща се от към основата |
| 4.2 | 5 | Лунна маса |
|  |  | Материалът да е от неръждаема стомана; |
|  |  | Да има лунна форма с два рафта; |
|  |  | Да има шест колела три от които да са със спирачки; |
|  |  | Да може да се демонтира; |
|  |  | Размери (ГхДхШ) 450х1700х1000 мм, |
| 4.3 | 5 | Инструментална маса 65X95X90 cm |
|  |  | Да може да се използва в операционните зали; |
|  |  | Материалът да е от неръждаема стомана; |
|  |  | Да може да се демонтира; |
|  |  | Да има два рафта; |
| 4.4 | 5 | Инструментална маса 50X75X85 cm |
|  |  | Да може да се използва в операционните зали; |
|  |  | Материалът да е от неръждаема стомана; |
|  |  | Да може да се демонтира; |
|  |  | Да има два рафта; |
| 4.5 | 5 | Количка за съхраняване на хирургични инструменти |
|  |  | Да може да се използва в операционните зали; |
|  |  | Материалът да е от неръждаема стомана; |
|  |  | Да е практична и удобна при пренасяане на инструменти; |
|  |  | В горната част да има две вани с капаци; |
|  |  | Размер (ШхДхВ) 410х980х880мм |
| 4.6 | 5 | Шкаф за инструмрнти и лекарства |
|  |  | Да е изработен от неръждаема стомана за операционни зали и стаи за първа медицинска помощ; |
|  |  | Да има възможни pегулируеми 3 рафта в горната част; |
|  |  | Заключващи се 2 стъклени врати; |
|  |  | Регулируеми крака за поддържане на стабилността; |
|  |  | Размери (ШxДxВ): 390x900x1800 mm |
| 4.7 | 10 | Операционен шкаф |
|  |  | Да е изработен от неръждаема стомана за операционни зали и стаи за първа медицинска помощ; |
|  |  | Регулируеми рафтове в горната част; |
|  |  | Да има 2 чекмеджета в средната част; |
|  |  | Да има 2 заключващи врати в долната част; |
|  |  | Регулируеми крака за поддържане на стабилността; |
|  |  | Размери (ШxДxВ): 450x1000x1800 mm |
| 4.8 | 5 | Хидравличен стол с тренделенбург движение |
|  |  | Полиуретанова седалка, |
|  |  | Регулиране на височината с хидравличен крачен педал; |
|  |  | Да има хидравличен тренделенбург движение; |
|  |  | Хромирана основа с 5 колела; |
| 4.9 | 5 | Хидравличен полиуретанов стол |
|  |  | Седалка от полиуретан; |
|  |  | Хидравлична настройка на височината; |
|  |  | Алуминиев корпус с 5 колела; |
| 4.10 | 10 | Мобилно кошче за отпадъци, 50 lt |
|  |  | Неръждаема стомана, вътрешен обем 50 л., |
| 4.11 | 10 | Подвжна количка за отпадъци |
|  |  | Да е от неръждаема стомана; |
|  |  | Да е с педал за отваряне на торбата за отпадъци; |
|  |  | Да е подходящ за едкократни торби за отпадъци; |
| 4.12 | 5 | Мобилна стойка с един леген |
|  |  | Да е от неръждаема стомана; |
|  |  | Да е с 8,5 литров леген който може да се изважда; |
|  |  | Да има дръжка за лесна употреба; |
| 4.13 | 5 | Стъпенка с две стъпала 60x65x40 cm |
|  |  | Да е от неръждаема стомана |
| 4.14 | 5 | Стъпенка с едно стъпало 35X60X18 cm |
|  |  | Да е от неръждаема стомана; |
| 4.15 | 5 | Подвижна стойка за два легенa |
|  |  | Да има два 8,5 литрови легена, които да могат да се изваждат; |
|  |  | Да има дръжка за лесна употреба; |
| 4.16 | 5 | Количка за подготвяне на лекрства |
|  |  | Да е с плъзгаща се тавичка за подготвяне на лекарства; |
|  |  | Да има 6 чекмеджета с различни размери; |
|  |  | Размери 560х 785х 835 мм; |
| 4.17 | 5 | Вакуумна система |
|  |  | Да има 2 буркана по 3 литра; |
|  |  | Да е с подвижна количка от прахово боядисана стомана; |
|  |  | Автоклавируем пластмасов буркан при 121 ° C; |
|  |  | Да има вакуум регулатор и контейнер за катетър; |
| 4.18 | 5 | Количка за лекарства |
|  |  | Да е от неръждаема стомана; |
|  |  | Да има широка повърхност; |
|  |  | Да има пет чекмеджета; |
|  |  | Да има разделител в чекмеджета за лекарства; |
|  |  | Да има възможност за заключване на чекмеджетата; |
|  |  | Да има релси за аксесоари; |
|  |  | Кофа за отпадъци от неръждаема стомана; |
|  |  | Да има дръжки и амортисьори за по-лесно придвижване; |
|  |  | Размери (WxLxH): 910x650x1000 мм |
| 4.19 | 10 | Подвижна инфузионна стойка |
|  |  | Да е от неръждаема стомана; |
|  |  | С регулируема височина 1200- 2100 мм, |
|  |  | Стабилна да носи перфузор, |
|  |  | Да има 4 метални куки и дръжка за лесно предвижване, |
|  |  | Кошница за аксесоари; |
| 4.20 | 5 | Автоматичен турникет |
|  |  | Да бъде с микропроцесорно управление; |
|  |  | Два изходни порта за налягане |
|  |  | Буквено - цифров светодиоден дисплей; |
|  |  | Регулируеми маншети; |
|  |  | Настройка на налягането : 0 до 600 mmHg, с точност 5 mmHg; |
|  |  | Регулиране на налягането: + / - 8mmHg; |
|  |  | Време за настройка: Регулируеми 0 до 120 минути с точност 1 минута; |
| 4.21 | 5 | Болнична носилка за трансфер |
|  |  | Да има две носещти тела свързани с плъзгащта се носилка за пренасяне на пациента; |
|  |  | Неръждаема стомана на носещтата конструкция; |
|  |  | Механично нагласяне на секцията за глава; |
|  |  | Да имацентрална спирачна система, осигуряваща стабилно фиксиране на носилката; |
| 4.22 | 5 | Kоличка за почистващи препарати, дезинфектанти и кърпи |
|  |  | Изработена от неръждаема стомана, |
|  |  | Да има двa рафта и заключващи се врати; |
|  |  | Да е с 4 колелца, 2 от които със спирачки ; |
|  |  | Размери 680х1200х1155 мм |
| 4.23 | 5 | Шкаф за операционни шапки, бонета и маски |
|  |  | Да има 6 разделени части отпред с бариера; |
|  |  | Вертикални чекмеджета |
|  |  | Да е с крака за поддържане на стабилността; |
|  |  | Размери (ШxДxВ): 420x650x1550 mm |
| 4.24 | 5 | Количка за чехли |
|  |  | Рафтове от неръждаема стомана с капацитет за 24 чифта чехли; |
|  |  | Размери: 535х1000х1830 мм; |
| 4.25 | 5 | Огледало, двойно |
|  |  | Проектирано да се използва с хирургическа мивка; |
|  |  | Да е с флуоресцентна система за осветление |
|  |  | Размери 60x1610x700 мм |
| 4.26 | 5 | Двойна поставка за четки |
|  |  | Изработена от неръждаема стомана; |
|  |  | Капацитет за общо 30 четки; |
|  |  | Възможност за стенен монтаж; |
|  |  | Размери: 120x250x410 mm |
| 4.27 | 5 | Хирургична мивка , двойна, с фотоклетка или контрол с коляно |
|  |  | Изработена от неръждаема стомана; |
|  |  | Да е с фотоклетка или колянно управление на потока на водата и сапуна; |
|  |  | Термостатичен смесителен вентил за студена и топла вода; |
|  |  | Размери 675x1600x1250 mm |

| Техническа спецификация |  |  |
| --- | --- | --- |
| СОП 5 – Операционни маси |  |  |
| Номер | Кол | Техническо описание |
| 5.1 | 5 | A.Операционна маса |
|  |  | - Електрическа операционна маса, която да има минимум пет секции; |
|  |  | - Обща дължина: 2060 mm (± 5%); |
|  |  | - Ширина на масата без релси за аксесоари: 520 mm (± 5%); |
|  |  | - Ширина на масата с релси за аксесоари: 590 mm (± 5%); |
|  |  | - Регулиране на височината, без матрак: 600-9500 mm (± 5%); |
|  |  | - Страничен наклон в градуса: +20 / -20 (± 5%); |
|  |  | - Тренделенбург /Антитренделенбург в градуси: +25/-25 (± 5%); |
|  |  | - Регулиране на секцията за гръб в градуси (надолу/нагоре) : - 40/+80(± 5%); |
|  |  | - Регулиране на секцията за главата, в градуси (надолу/нагоре): - 90/ +45 (± 5%); |
|  |  | - Регулиране на секциите за крака в градуси (надолу/нагоре): -90 / +20 (± 5%); |
|  |  | - Надлъжно изместване в посока към горната част на маса (посока към главата): |
|  |  | - не по-малко от 320 mm (± 5%); |
|  |  | Да има вграден елеватор за бъбреци; |
|  |  | Управлението да бъде дистанционно, чрез панел на колоната и/или крачен педал; |
|  |  | - Товароподемност: 250 кг (± 5%) в нормално положение; |
|  |  | - Вградена акумулаторна батерия за осигуряване на безпроблемна работа за повече от 90 мин. при напълно заредена батерия; |
|  |  | - Връщане към първоначалното положение с един бутон; |
|  |  | - Рентгено прозрачна повърхност; |
|  |  | - Матракът да бъде декомпресиран, антистатичен водоустойчив и с безшевен дизайн; |
|  |  | - Дебелината на матрака да бъде повече от 70 mm; |
|  |  | Стандартна окомплектовка на операционните маси: |
|  |  | • Подпора за ръка с два колана и една скоба |
|  |  | • Колан за тяло |
|  |  | • Анестезиологична лирa |
|  |  | Специализирана окомплектовка (изисква се само 1 комплект за посочената позиция): |
|  |  | Бедрена ортопедична приставка - 1 комплект, включващ: адаптор, 1 бр. секция за таз,шини за екстензия за долен крайник, механизъм за регулиране на екстензията , сандал и транспортна количка. |

РАЗДЕЛ V. Списък на задължителните документи за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка по ЗОП

Всяка оферта следва да съдържа документите по чл. 56 от Закона за обществените поръчка и документи, изисквани от Възложителя, представени при спазване изискванията на чл. 57 от ЗОП.

Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка, като следва да съдържа три плика.

Плик №1 с надпис „Документи за подбор”, със следното съдържание:

1. Списък на документите, съдържащ вида и броя на документите в офертата – подписан и подпечатан от участника – подпечатването е приложимо само за участници, които са юридически лица (изискването за подпечатване не е приложимо за участници – физически лица);

2.  Административни сведения -  образец №1;

3. Декларация, че участникът е запознат с всички обстоятелства от значение за поръчката и ще спазва всички условия, необходими за изпълнение на поръчката – образец №2;

4. Копие от документа за регистрация или единен идентификационен код /ЕИК/ съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър /ЗТР/, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице. Когато участникът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, документът се представя и в официален превод. Когато не е представен ЕИК съгласно чл. 23 от ЗТР, кандидатите или участниците - юридически лица или еднолични търговци, следва да приложат и удостоверения за актуално състояние. Чуждестранните юридически лица прилагат еквивалентен документ (в официален превод на български език) на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени.

Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, към офертата се представя и оригинал или нотариално заверено копие на документа, с който е създадено обединението. С този документ трябва по безусловен начин да се удостовери, че участниците в обединението поемат солидарна отговорност за участието в обществената поръчка за периода на изпълнение на договора. В документa, подписан от лицата в обединението, задължително се посочва представляващият обединението;

5. Документ за внесена гаранция или банкова гаранция в полза на Възложителя за участие в процедурата – оригинал или нотариално заверено копие;

6. Доказателства за икономическото и финансовото състояние по чл. 50 от ЗОП, посочени от възложителя в обявлението за обществена поръчка, както следва:

6.1. Декларация, съдържаща информация по чл. 50, ал. 1, т. 3 от ЗОП за общия оборот от изпълнени договори за доставка на медицинска апаратура за последните три години (включително до крайния срок за подаване на оферти), посочени поотделно за всяка година, в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си – свободен текст в оргинал.

6.2. Заверени копия на съставните части на годишните финансови отчети (счетоводни баланси и отчети за приходите и разходите) за последните 3 години /2010, 2011 и 2012/, когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която участникът е установен;

Когато по обективни причини участникът не може да представи исканите от възложителя документи, той може да докаже икономическото и финансовото си състояние с всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ.

7. Доказателства за техническите възможности и/или квалификация по чл. 51 от ЗОП, посочени от възложителя в обявлението за обществена поръчка, както следва:

7.1. Доказателство за СЕ маркировка на предлаганото оборудване – оригинал или заверено копие, представено с превод на български език, когато е приложимо.

7.2. Декларация за съответствие по чл. 14, ал. 2 от ЗМИ, съставен от производителя или негов упълномощен представител - копие на оргинала с превод на български език.

7.3. Сертификат за съответствие с изискванията на ISO 13485:2003 или еквивалентен за производителя на предлаганата апаратура – придружен с превод на български език.

7.4. Заверено копие на валиден сертификат ISO 9001:2008 с обхват внос/търговия/доставка, продажба/дистрибуция/монтаж и сервиз на медицински изделия/апаратура/оборудване или еквивалентен, издаден на името на участника.

7.5. Валидно разрешение/удостоверение за търговия на едро с медицински изделия, издадено на участника в процедурата от ИАЛ или еквивалентен документ, издаден от признат орган в страната, където участникът е установен – копие, заверено от участника.

7.6. Списък на основните договори за доставки на медицинска апаратура – не по-малко от три, изпълнени от участника през последните три години, включително до крайния срок за подаване на оферти, придружен с не по-малко от три референции за добро изпълнение, надлежно издадени от законния представител на съответния контрагент от списъка и адресирани до възложителя във връзка с участието в настоящата процедура (в оригинал или във формата на заверени копия).

7.7. Декларация за наличието на сервизна база на територията на Република България, с посочване на точното местонахождение (Образец №3).

7.8. Списък на лицата, които ще бъдат пряко заети с изпълнение на поръчката, в т.ч. минимум 2 (двама) специалисти, които ще отговарят за инсталиране, тестване, проби на доставеното оборудване, обучение на персонала. Списъкът да бъде придружен с документи, удостоверяващи професионалната и образователна квалификация на експертите – копия от дипломи, сертификати, удостоверения за преминати курсове и обучения във фирмата производител, заверени “Вярно с оригинала”.

7.9. Оригинал или заверено копие, придружен с превод на български език на оторизационно писмо на името на участника, издадено от производителя на исканото оборудване или неговият упълномощен представител на територията на страната.

8. Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от ЗОП – по образец № 4, образец № 5 и образец № 6;

9. Документи, удостоверяващи съответствието на предлаганите апарати с минимално изискваните от Възложителя технически параметри и функционални характеристики (по Раздел IV от настоящата документация), съгласно спецификацията на поръчката (без да се посочват цени!), като:

9.1.  Проспекти или каталози с подробни технически данни на апаратите;

9.2. Сертификати или други документи издадени от производителя/ите на апаратите, от които се установява съответствието на предлаганото с изискванията на възложителя.

10. Декларация от участника, че доставената медицинска апаратура ще бъде фабрично нова, произведена в периода 2012-2013 г. и че същата включва всички компоненти и принадлежности, необходими за правилната й работа (свободен текст).

11. Декларация от участника, че същият ще осигури и поддържа документирана система, съгласно изискванията на чл. 82, ал. 3 от ЗМИ (свободен текст).

12. Декларация-ангажимент от участника, че при поискване от възложителя същият ще осигури сервизната поддръжка на доставената медицинска апаратура за срок най-малко от пет години след изтичане на гаранционния срок (свободен текст).

13. Декларация за ползване/не ползване на подизпълнители на обществената поръчка – от участника и от подизпълнителя/ите ако има такъв/ива, в които се посочва вида на работите, които ще извършват, както и дела на тяхното участие – образци №7 и №8;

14. Други документи, посочени в документацията за участие в процедурата.

Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, документите по чл. 56, ал. 1, т. 1, 4, 5 и 6 от ЗОП (т. 4, 6, 7 и 8 от посочените по-горе) се представят за всеки от тях, а изискванията към тях се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие.

Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице: документите по чл. 56, ал. 1, т. 1 и 6 от ЗОП (т. 4 и 8 от посочените по-горе) се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението, а документите по чл. 56, ал. 1, т. 4 и 5 от ЗОП (т. 6 и 7 от посочените по-горе) се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор.

Плик №2 с надпис “Предложение за изпълнение на поръчката”, се поставят документите, свързани с изпълнението на поръчката, съобразно избраните от възложителя критерии, както следва:

1. Техническа оферта (Приложение №1), подписана и подпечатана от участника на всяка страница – подпечатването е приложимо само за участници, които са юридически лица (изискването за подпечатване не е приложимо за участници – физически лица). Към офертата участниците прилагат и следните документи:

1.1. Декларация свободен текст, че ако участникът бъде избран за изпълнител, същият приема следните условия за изпълнение на гаранционното обслужване:

- Време за реакция след уведомяване за възникнала повреда и явяване на мястото на изпълнение на договора – не повече от 24 часа;

- Време за отстраняване на възникнала повреда – не повече от 36 часа;

- При наличие на повреда, която изисква повече от 36 часа и/или повредата не може да се отстрани на място, изпълнителят ще транспортира оборудването до съответния сервиз за своя сметка.

1.2. Писмо или друг документ, издаден от производителя на съответното оборудване относно предлаганият от него гаранционен срок (в календарни месеци) (не по малко от 12 календарни месеца). Когато това писмо или друг документ е на чужд език, то той следва да бъде придружен с превод на български език.

2. Техническо предложение, изготвено съгласно Приложение №2 /на хартиен и електронен носител в .XLS формат/, подписано и подпечатано от участника на всяка страница – подпечатването е приложимо само за участници, които са юридически лица (изискването за подпечатване не е приложимо за участници – физически лица).

Плик №3 с надпис "Предлагана цена", който съдържа:

Ценово предложение (на хартиен и електронен носител), изготвено по приложения в настоящата документация образец (Приложение №3) с приложено остойностено техническо предложение / остойностено техническо предложение на хартиен и електронен носител в .XLS формат/на участника .

Цените, посочени от участника, трябва да бъдат в български лева, с точност до втория знак след десетичната запетая с включен ДДС и да включват всички разходи по изпълнението на обществената поръчка, съгласно условията на настоящата Документация за участие.

Ценовото предложение се подписва на всяка страница и се подпечатва с печата на участника – подпечатването е приложимо само за участници, които са юридически лица (изискването за подпечатване не е приложимо за участници – физически лица). Извън плика с надпис “Предлагана цена”, участникът не трябва да посочва никаква информация, относно цената на стоките/дейностите за самостоятелните обособени позиции.

Важно: Когато участникът подава оферта за повече от една самостоятелно обособена позиция, пликове №2 и №3 се представят за всяка една от позициите.

Важно: Задължително всички документи в трите плика се представят допълнително и сканирани на електронен носител във формат- PDF

РАЗДЕЛ VІ. показатели, относителната им тежест и методиката за определяне на комплексната оценка на офертата

Оценката и класирането на всички оферти на участниците в процедура за възлагане на обществена с предмет: „Доставка чрез покупка, включително монтаж и инсталиране  на медицинска апаратура, оборудване и обзавеждане за операционен блок в МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски” АД – гр. Кърджали” по проект "Засилване на сътрудничеството между болниците и медицинския персонал в Комотини и Кърджали за техния най-добър отговор в случай на спешни случаи с фокус върху автомобилни катастрофи (MediciNet)", одобрен за финансиране по Програмата за Европейско териториално сътрудничество “Гърция-България 2007-2013 г.” съгласно сключен Договор № В2-1.3 отговарящи на обявените от Възложителя условия,  ще се извърши от назначена от възложителя комисия, съгласно обявения критерий „икономически най-изгодна оферта”, при посочените по-долу показатели за определяне на комплексната оценка.

1. Оценяването и класирането на офертите на участниците се извършва по критерия „ИКОНОМИЧЕСКИ НАЙ-ИЗГОДНА ОФЕРТА” съгласно чл. 37, ал. 1, т. 2 от ЗОП. Оценяването и класирането на постъпилите оферти ще се извърши в съответствие с изискванията на чл. 68 и сл. от ЗОП.

2. Ценовите предложения се отварят от председателя на комисията в тяхната последователност на постъпване. Пликовете с ценови предложения на участници, чиито оферти не отговарят на предварително обявените от възложителя условия не се отварят.

3. Класирането на офертите се извършва в зависимост от комплексната оценка за възможностите на участника да изпълни обществената поръчка, която се формира като сбор от получените точки по отделните показатели за оценка.

4. Показатели и относителна тежест в комплексната оценка за всяка една от СОП:

| № | Показатели | Оценка |
| --- | --- | --- |
| 1 | Предложена цена | О1 – по формула |
| 2 | Предложен гаранционен срок на съответното оборудване в пълни календарни месеци. Предлаганият срок на гаранционно обслужване не може да бъде по по-малък от 12 месеца. | О2 – по формула |

О1: Предложена цена - до 90 точки максимално;

О2: Предложен гаранционен срок - до 10 точки максимално.

КОМПЛЕКСНА ОБЩА ОЦЕНКА = О1 + О2 = максимално 100 точки.

Оценките на предложената цена /О1/ и на предложения гаранционен срок /О2/ на допуснатите до класиране участници ще се изчисляват по следните формули:

О1 =  ННПЦ  х 90

ПЦ

Където:

ННПЦ - Най-ниска предложена цена

ПЦ - Предложена цена от съответния участник

Където:

N – Всеки артикул от съответната СОП

n – Поредният номер на съответния артикул; общият брой на артикулите във всяка СОП

ПГС - Предложен гаранционен срок (в месеци)

НДГС - Най-дълъг предложен гаранционен срок (в месеци)

В случай, че комплексните оценки според отделните СОП на две или повече оферти са равни, когато е избран критерият по чл. 37, ал. 1, т. 2 от ЗОП, за икономически най-изгодна се приема тази оферта, в която се предлага най-ниска цена. При условие, че и цените са еднакви, се сравняват оценките по показателя с най-висока относителна тежест и се избира офертата с по-благоприятна стойност по този показател. Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти съгласно чл. 71, ал. 5 от ЗОП, когато тази оферта не може да се определи по реда на чл.71 ал. 4 от ЗОП, като участниците се уведомяват за датата, часа и мястото на провеждане на публичния жребий и могат да изпратят упълномощени представители.

Когато офертата на участник съдържа предложение с числово изражение, което подлежи на оценяване и е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници по същия показател за оценка, комисията трябва да изиска от него подробна писмена обосновка за начина на неговото образуване. Комисията определя разумен срок за представяне на обосновката, който не може да бъде по-кратък от три работни дни от получаване на искането за това.

РАЗДЕЛ VІІ. ОБРАЗЕЦ НА ТЕХНИЧЕСКо И ЦЕНОВО предложение, КАКТО И Указания за подготовка, представяне, приемане и разглеждане на офертите

1. Образец на техническата и ценова оферта са приложени към образците на справки и декларации, които в едно с приложенията към техническата и ценова оферта и другите образци на документи, са достъпни за участниците в процедурата на адреса на профила на купувача www.hospital-kj.com. Не се допускат промени в същите.

2. Указания за подготовка и представяне на офертите

2.1. Офертата, окомплектована с всички приложения, които се изискват съгласно ЗОП и настоящата документация, се представя в запечатан непрозрачен плик.

2.2. Офертата се представя във вид съгласно изискванията на чл. 57 и сл. от ЗОП.

Пликът с офертата на участникът трябва да съдържа три отделни запечатани, непрозрачни плика:

- плик №1 с надпис „Документи за подбор” – в този плик участникът поставя изискуемите от възложителя документи от участниците съгласно Раздел „Списък на задължителните документи за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка по ЗОП”.

- плик №2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката” – в този плик участникът поставя „Техническа оферта” (по приложения в документацията образец) и „Техническо предложение” (по приложения в документацията образец).

- плик №3 с надпис „Предлагана цена”, съдържа ценовото предложение на участника на хартиен и електронен носител.

Както е посочено в чл. 57, ал. 3 от ЗОП, когато участникът подава оферта за повече от една самостоятелно обособена позиция, пликове №2 и №3 се представят за всяка от позициите.

2.3. При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към условията, обявени от възложителя. Офертата следва да отговаря на изискванията, посочени в решението и обявлението за участие в процедурата, настоящите указания и да бъде оформена по приложените към документацията образци. Условията в образците от документацията за участие са задължителни за участниците и не могат да бъдат променяни от тях.

2.4. Всички документи се подписват от лицето, представляващо участника в процедурата, съгласно представените регистрационни документи или от изрично упълномощен за участие в настоящата процедура представител с приложено нотариално заверено пълномощно.

2.5. Офертата се изготвя на български език, съгласно приложените образци и приложения.

По изключение, в офертата могат да бъдат изписани на латиница специфични технически или търговски термини.

2.6. Участникът, който не е представил някой от задължителните документи в изискуемата форма и срок се отстранява от участие.

2.7. Всеки участник в процедурата има право да представи само една оферта.

2.8. Офертата се представя лично от участника или от негов упълномощен представител, както и по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка.

Упълномощаването за подаване на оферта трябва да е изрично с нотариално заверено пълномощно и копие от пълномощното се оставя в деловодството на МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски” АД – гр. Кърджали.

2.9. Върху плика участникът задължително посочва следните данни:

- наименование, адрес за кореспонденция, телефон/факс и евентуално електронен адрес;

- описание на предмета на поръчката;

- получател на офертата;

2.10. Документите и данните в предложението се подписват само от лица с представителни функции, назовани в удостоверението за актуално състояние или упълномощени за това лица с нотариално заверено пълномощно.

2.11. Всички документи, свързани с предложението, следва да бъдат на български език или да са придружени с превод на български език.

2.12. В процеса на провеждане на процедурата участниците са длъжни да уведомяват Възложителя за всички настъпили промени в обстоятелствата по чл. 47 от ЗОП в 7-дневен срок от настъпването им.

3. Приемане на офертите

3.1. При приемане на офертата върху плика се отбелязват поредния номер, датата и часа на получаване, като тези данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ.

3.2. Оферта, представена или получена по пощата след изтичане на крайния срок, не се приема от Възложителя. Не се приема и оферта в прозрачен плик,  който не е запечатан или е с нарушена цялост. Такава оферта незабавно се връща на участника и това се отбелязва в регистъра.

3.3. Упълномощаването за подаване на оферта трябва да е изрично, нотариално заверено пълномощно и копие от пълномощното се оставя в деловодството на МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски” АД – гр. Кърджали.

4. Разглеждане на представените оферти

4.1. Разглеждането, оценката и класиране на представените предложения по процедурата се извършва от комисия, назначена с писмена заповед на Възложителя за провеждане на процедурата. Комисията се назначава от Възложителя след изтичане на срока за приемане на офертите, по реда на Част втора, Глава трета, Раздел V на ЗОП.

4.2. Срокът за приключване на работата на комисията се определя от Възложителя в заповедта и може да бъде променян само със заповед на Възложителя. Срокът трябва да бъде съобразен със спецификата на обществената поръчка и не може да бъде по-дълъг от срока на валидност на офертите.

4.3. Членовете на комисията и консултантите към нея са длъжни да пазят в тайна обстоятелствата, които са узнали във връзка със своята работа в комисията.

4.4. Членовете на комисията нямат право да изнасят оферта извън помещението, където се провежда заседанието.

4.5. Когато по обективни причини член на комисията не може да изпълнява задълженията си и не може да бъде заместен от резервен член, Възложителят издава заповед за определяне на нов член.

4.6. Комисията, назначена от Възложителя, за разглеждане, оценка и класиране на офертите, започва работа след получаване на списъка с участниците и представените оферти.

4.7. След получаване на списъка с участниците и на всеки етап от процедурата, когато настъпи промяната в декларираните обстоятелства, членовете на комисията и консултантите подписват и представят на Възложителя декларация, в която декларират, че:

- нямат материален интерес от възлагането на обществената поръчка на определен участник;

- не са "свързани лица" по смисъла на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси с кандидат или участник в процедурата или с посочените от него подизпълнители, или с членове на техните управителни или контролни органи;

- нямат частен интерес по смисъла на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси от възлагането на обществената поръчка.

4.8. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел.

4.9. Комисията отваря офертите по реда на тяхното постъпване и проверява за наличието на три отделни запечатани плика, след което най-малко трима от нейните членове подписват плик № 3 „Предлагана цена”. Комисията предлага по един представител от присъстващите участници да подпише плик №3 на останалите участници. В присъствието на  посочените в т. 4.8. лица, комисията отваря плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката” и най-малко трима от членовете и подписват всички документи, съдържащи се в него. Комисията предлага по един представител от присъстващите участници да подпише документите в плик № 2 на останалите участници. Комисията след това отваря плик № 1 „Документи за подбор” и оповестява документите, които той съдържа.

4.10. След извършването на действията посочени в т. 4.9.  приключва публичната част от заседанието на комисията.

4.11. Комисията проверява наличието и редовността на представените документи в плик № 1 „Документи за подбор” и уведомява участниците, като им изпраща протокола с констатациите. В протокола Комисията описва изчерпателно липсващите документи или констатираните нередовности, посочва точно вида на документа или документите, които следва да се представят допълнително и определя срок за представянето им. Срокът е еднакъв за всички участници и не може да бъде по-дълъг от 5 дни, считано от датата на получаване на протокола.

4.12. Участникът няма право да представя други документи освен посочените в протокола по т. 4.11.

4.13. След изтичането на определения в протокола срок, Комисията проверява съответствието на документите в плик №1 „Документи за подбор”, включително допълнително представените  с изискванията за подбор поставени от възложителя.

4.14. Комисията не разглежда документите в плик №2 „Предложение за изпълнение на поръчката” на участниците, които не отговарят на изискванията за подбор.

4.15. Комисията може по всяко време да проверява заявените от участниците данни, да изисква от тях разяснения, както и допълнителни доказателства за данни, представени в пликове №2 „Предложение за изпълнение на поръчката” и №3 „Предлагана цена”. Тази възможност не може да се използва за промяна на техническото и ценовото предложение на участниците.

4.16. Възложителят обявява датата, часа и мястото на отваряне и оповестяване на ценовите оферти на интернет сайта на МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски” АД – гр. Кърджали/ профила на купувача www.hospital-kj.com  и по друг подходящ начин.

За получено уведомление по време на процедурата се счита това, което е достигнало до адресата на посочения от него адрес. Когато адресатът е сменил своя адрес и не е информирал своевременно за това ответната страна или адресатът не желае да приеме уведомлението за получено, се счита това уведомление, което е достигнало до адреса, известен на изпращача.

Информация по телефона за датата, часа и мястото на отваряне и оповестяване на ценовите оферти няма да бъде давана.

4.17. При отварянето на плика с предлаганата цена имат право да присъстват участниците или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и средствата за масова информация.

4.18. Пликът с цената, предлагана от участник, чиято оферта не отговаря на изискванията на Възложителя, не се отваря.

4.19. Когато офертата на участник съдържа предложение, което в зависимост от избрания критерий за оценка на офертите е с 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на съответните предложения в останалите оферти, комисията трябва да изиска от него подробна писмена обосновка за начина на неговото образуване. Комисията определя разумен срок за представяне на обосновката, който не може да бъде по- кратък от три работни дни от получаване на искането за това.

4.20. Комисията може да приеме писмената обосновка и да не предложи за отстраняване офертата, когато са посочени обективни фактори, свързани със:

- оригинално решение за изпълнение на обществената поръчка;

- предложеното техническо решение;

- наличието на изключително благоприятни условия за участника;

- икономичност при изпълнение на обществената поръчка.

- получаване на държавна помощ.

4.21. Когато участникът не представи в срок писмената обосновка или комисията прецени, че посочените фактори не са обективни, комисията предлага участника за отстраняване от процедурата.

4.22. Комисията с мотивирана обосновка предлага на Възложителя за отстраняване от процедурата всеки участник:

- който не е представил някой от необходимите документи, посочени в настоящата документация;

- е представил оферта, която е непълна и/или не отговаря на условията, съдържанието и изискванията посочени в настоящата документацията за участие в процедурата;

- е представил оферта, в която няма предлагана цена или същата не е поставена в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис "Предлагана цена", поставен в плика с офертата;

- в други, посочени в настоящата документация случаи.

4.23. Комисията оценява офертите в съответствие с предварително обявените условия, критерии и показатели за оценка. Решенията на комисията се вземат с мнозинство от членовете й.

4.24. Комисията съставя протокол за разглеждането, оценяването и класирането на офертите. Протоколът на комисията се подписва от всички членове и се предава на Възложителя заедно с цялата документация и кореспонденция, свързана с провеждането на процедурата. Комисията приключва своята работа с предаване на протокола на възложителя. Когато член на комисията е против взетото решение, той подписва протокола с особено мнение и писмено излага мотивите си.

5. Класиране и определяне на Изпълнител. Прекратяване на процедурата.

5.1. Възложителят обявява с мотивирано решение класирането на участниците и участника, определен за изпълнител, не по-късно от 5 работни дни след приключване работата на комисията. В решението Възложителят посочва и отстранените от участие в процедурата участници и оферти и мотивите за отстраняването им. Възложителят изпраща на участниците решението за класиране в тридневен срок от издаването му.

5.2   В изключителни случаи Възложителят може да поиска писмено - чрез писмо или факс, класираните участници да удължат срока на валидност на офертите си до момента на сключване на договора за обществената поръчка. Участниците имат право да отхвърлят искането. Участник приел изменението е задължен да удължи срока на гаранцията за участие.

5.3. Възложителят прекратява процедурата за възлагане на обществена поръчка с мотивирано решение, само когато:

        - не е подадена нито една оферта или няма участник, който отговаря на изискванията по чл. 47 - 53а от Закона за обществените поръчки;

        - всички оферти не отговарят на предварително обявените условия от възложителя;

        - всички оферти, които отговарят на предварително обявените от възложителя условия, надвишават финансовия ресурс, който той може да осигури;

        - първият или вторият класиран участник откаже да сключи договор;

        - отпадне необходимостта от провеждане на процедурата в резултат на съществена промяна в обстоятелствата, както и при невъзможност да се осигури финансиране за изпълнението на поръчката по причини, които възложителят не е могъл да предвиди;

        - са установени нарушения при откриването и провеждането й, които не могат да бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявена процедурата;

        - поради непредставяне от страна на определения изпълнител на необходимите документи за сключване на договор за обществена поръчка, същият не бъде сключен.

5.4.  Възложителят може да прекрати процедурата с мотивирано решение, когато:

        - е подадена само една оферта;

        - има само един допуснат участник или само една оферта отговаря на предварително обявените условия от възложителя.

5.5. Възложителят в 3-дневен срок от решението за прекратяване уведомява участниците и Изпълнителния директор на Агенцията по обществени поръчки (АОП) за прекратяването на процедурата.

6.Сключване на договор за възлагане на поръчката

6.1. Възложителят сключва договор за изпълнение на обекта на поръчката по процедурата с участника, определен за изпълнител в резултат на проведената процедура по реда на Част втора, глава трета, Раздел VІ  на ЗОП.

6.2. Договорът се сключва в едномесечен срок след влизане в сила на решението за определяне на изпълнител или на определението, с което е допуснато предварително изпълнение на това решение, но не преди изтичане на 14-дневен срок от уведомяването на заинтересованите кандидати и/или заинтересованите участници за решението за определяне на изпълнител. Възложителят няма право да сключи договор с избрания изпълнител преди влизането в сила на всички решения по процедурата.

6.3. Договорът за обществена поръчка се сключва в пълно съответствие с проекта на договор представен в документацията за участие и включва задължително всички предложения от офертата на участника, определен за изпълнител. За всички неуредени въпроси във връзка със сключването, изпълнението и прекратяването на договорите за обществени поръчки се прилагат разпоредбите на Търговския закон и на Закона за задълженията и договорите.

7. Комуникация между вложителя и участниците

7.1.Всички комуникации и действия на Възложителя и на участниците, свързани с настоящата процедура са в писмен вид.

7.2. Обменът на информация между Възложителя и участника може да се извършва по един от следните начини:

- лично – срещу подпис;

- по пощата - чрез препоръчано писмо с обратна разписка, изпратено на посочения от участника адрес;

- чрез куриерска служба;

- по факс;

- по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис;

- чрез комбинация от тези средства.

7.3. Писмата и уведомленията следва да бъдат адресирани до посоченото за тази цел лице за контакти.

7.4. Обменът и съхраняването на информация в хода на провеждане на процедурата за възлагане на обществена поръчка се извършват по начин, който гарантира целостта, достоверността и поверителността на информацията.

7.5. При предоставяне на техническите спецификации на участниците в процедурите и при сключването на договора за обществена поръчка Възложителят може да посочи коя част от информацията, която им предоставя, има конфиденциален характер. Участниците нямат право да разкриват тази информация.

7.6. При подаване на офертата си участникът също може да посочи коя част от нея има конфиденциален характер и да изисква от Възложителя да не я разкрива. Възложителят няма право да разкрива информация, предоставена му от участниците, посочена от тях като конфиденциална по отношение на технически или търговски тайни, с изключение на следните случаи:

- при изпълнение на задължението от Възложителя да изпрати информация за сключения договор до Регистъра за обществени поръчки;

- когато при писмено искане от участник Възложителят изпълни законовото си задължение да му осигури достъп до протокола или предостави копие от протокола. В този случай Възложителят ще положи грижа и може да откаже достъп до информация, съдържаща се в протокола, когато предоставянето й противоречи на нормативен акт или предотвратява, ограничава или нарушава конкуренцията.

7.7. Решенията на Възложителя, за които той е длъжен да уведоми участниците, се връчват лично срещу подпис, или се изпращат с препоръчано писмо с обратна разписка, по факс или по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис.

7.8. До 7 дни преди изтичането на срока за подаване на офертите по процедурата лицата могат да поискат писмено от Възложителя разяснения по същество относно документацията за участие. Възложителят отговаря писмено в 4-дневен срок от постъпване на искането, като изпраща своя отговор до всички лица, които са закупили документация за участие и са посочили адрес за кореспонденция, без да отбелязва в отговора лицето, което е направило запитването. Разяснението се прилага и в документацията, която се закупува от други лица.

7.9. За получено уведомление по време на процедурата се счита това, което е достигнало до адресата, на посочения от него адрес. Когато адресатът е сменил своя адрес и не е информирал своевременно за това ответната страна, или адресатът не желае да приеме уведомлението, за получено се счита това уведомление, което е достигнало до адреса, известен на изпращача.

7.10. При различие в съдържанието на документи представени в писмен вид и на електронен носител, за валидно се счита записаното в писмен вид.

7.11. Информация, която е представена само на електронен носител, без да е представена и в писмен вид, няма да се приема като предоставена в процедурата.

РАЗДЕЛ VІІІ. 	Проект на договор за възлагане на обществена поръчка

Д О Г О В О Р

за възлагане на обществена поръчка за доставка

Днес, ...................... в град Кърджали, се сключи настоящия договор между :

от една страна – МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски” АД – гр. Кърджали, със седалище и адрес на управление: ...........................................................................

.......................................... представлявано от................................................................,  в качеството му на  изпълнителен директор директор, наричан за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ

и

от друга страна .................................................................................................., със седалище и адрес на управление: ..........................................................................., ........................................................................... с ЕИК: ........................... представлявано от .........................................................................., в качеството му на .........................................................., наричана за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, на основание проведена открита процедура за възлагане на обществена поръчка по ЗОП и Решение № ........ - ............/.......... г. за класиране на участниците и определяне на изпълнител на поръчката, се сключи настоящият договор за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да изпълни обществена поръчка с предмет: „Доставка чрез покупка, включително монтаж и инсталиране  на медицинска апаратура, оборудване и обзавеждане за операционен блок в МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски” АД – гр. Кърджали” по проект "Засилване на сътрудничеството между болниците и медицинския персонал в Комотини и Кърджали за техния най-добър отговор в случай на спешни случаи с фокус върху автомобилни катастрофи (MediciNet)", одобрен за финансиране по Програмата за Европейско териториално сътрудничество “Гърция-България 2007-2013 г.” съгласно сключен Договор № В2-1.3" в пълно съответствие с изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, посочени в документацията за участие в процедурата и представените от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ техническо предложение, технически спецификации и ценова оферта за участие в процедурата.

(2) Техническите параметри на оборудването по ал. 1 са посочени в техническата спецификация, която е неразделна част от този договор.

(3) Доставката ще се извършва по одобрената от Възложителя оферта на Изпълнителя и посочените в ценовата му оферта и приложенията към нея цени, които са неразделна част от настоящия договор.

ІI. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 2. (1) Общата стойност на договора e ………(………) лева без ДДС, или ……… (………) лева с включен ДДС.

(2) В цената по ал. 1 е включена и цената на гаранционното обслужване за срока на гаранцията.

(3) Цената по ал. 1 е твърдо определена и не подлежи на промяна, освен в случаите, предвидени в закона.

(4) Цената по ал. 1 включва: стойност на доставката, транспортни разходи, всички вносни мита, такси, данъци и други действащи към момента на доставката, опаковка, монтаж и инсталация на доставената техника, консумативи към нея, обучение на служители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, както и всички други съпътстващи дейности, посочени в документацията на Възложителя, техническото и ценово предложение и техническите спецификации. Изпълнени, но недоговорирани с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ дейности са изцяло за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(5) Всички разноски на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по изпълнение на настоящия договор са за негова сметка и се считат включени в определената цена по чл.2.(1).

Чл. 3. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ цената по чл. 2, ал. 1 в български лева, по банков път в срок до 30 (тридесет) календарни дни след доставката и извършване на всички съпътстващи дейности съгласно договореното и представяне на следните документи:

1.Приемо-предавателни протоколи за заявените доставки, подписани от представители на двете страни;

2. Издадени съответните документи за тестове на доставеното оборудване и протокол, подписан от двете страни;

4. Двустранно подписан протокол за проведено обучение на персонала, определен от Възложителя за работа с доставеното оборудване, съдържащо теоретична и практична част;

5. Двустранно подписан протокол за предоставена техническа документация на български и английски език, която да включва инструкция за работа, наръчник за използване на софтуера, както и списък с най-често срещаните проблеми и възможни начини за отстраняване от потребителя.

6. Двустранно подписан протокол за предоставени в оригинал проспекти, каталози, декларации от производителя и други документи, с пълното описание на техническите характеристики на доставеното оборудване, в които да са посочени стойностите на всички искани от възложителя минимални и допълнителни параметри. Предоставените оригинални материали да бъдат на български език.

8. Оригинална фактура;

9. Окончателен приемо-предавателен протокол за свършената работа, подписан от представители на двете страни.

(2) Всички плащания по настоящия договор се извършват в лева по банков път по сметката на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Банка:……....…..

IBAN: ……….…

ВIС: ………....….

IІІ. СРОКОВЕ

Чл.4. (1) Срокът за изпълнение на доставката в календарни дни е ........................................................ от сключването му, но не по-късно  от ..................... 2013 г.

(2) Гаранционният срок в месеци е ……………………, а срока на гаранционна поддръжка в месеци е: ...................................;

(3) Срокът за гаранционното обслужване започва да тече, считано от датата на подписване на приемо-предавателния протокол за извършената доставка, тестването и пускането в експлоатация на оборудването, придружени с всички необходими документи за това, съобразно българските и международни стандарти и законодателство.

(4) Времето за реакция за отстраняване на повреди, дефекти, аварии през периода на гаранционния срок в календарни дни е: ........................

(5) Времето за реакция за отстраняване на повреди, аварии, дефекти и др., е времето през което е установена и отстранена съответната повреда, авария, дефекти и др. Същото се удостоверява с подписване на приемо-предавателния протокол за отстраняване на повреди, аварии, дефекти и други подобни.

(6) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да проведе теоретическо и практическо обучение на определени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ служители в срокове и съгласно график, допълнително утвърден от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

IV. ПРИЕМАНЕ НА ДОСТАВКАТА, РЕКЛАМАЦИИ

Чл. 5. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за доставката до 5 работни дни преди нейното извършване.

(2) Оборудването по чл. 1, ал. 1 задължително се придружават от посочената по-долу комплектована, подробна техническа документация в оригинал, а когато е на чужд език, придружена с превод на български език (на хартиен и/или електронен носител):

- описание на оборудването;

- необходимата техническа информация и инструкция за експлоатация – на български език;

- гаранционна карта.

(3) При доставката ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, съвместно с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или негов представител, проверяват комплектността на оборудването, отсъствието на явни недостатъци и наличието на всички документи по ал. 2.

(4) Оборудването трябва да бъде въведено в експлоатация от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(5) За окончателно изпълнение на предмета на поръчката по доставка, инсталация, тестване и пускането в реална експлоатация на доставената техника и специализираното обучение се приема датата на подписване на приемо-предавателните протоколи по чл. 3, ал. 1 от договора.

Чл. 6. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури безплатна гаранционна поддръжка, включваща всички разходи за отстраняване на повредата, аварията, дефектите и др.подобни , вкл.труд и резервни части, на мястото на експлоатация. Времето за реакция е времето за отстраняване на възникнал проблем след уведомяване на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за проблема. При невъзможност за спазване на посочения срок в чл.4, (5) от договора за отстраняване на възникнал проблем, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е задължен за своя сметка да предостави оборотна техника за временно ползване до отстраняване на възникналата повреда, осигуряваща работоспособността на оборудването на място в МБАЛ – Кърджали.

(2) При възникнали проблеми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по един от следните начини:

- по електронна поща на адрес: …………;

- на телефони: стационарен: ............., мобилен: ....................

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прави рекламации за:

- количеството и качеството на доставеното оборудване;

- некомплектованост;

- явни и скрити недостатъци;

- несъвместимост на доставеното оборудване със съществуващото такова в офертата на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(4) Рекламацията съдържа наименованието на рекламираното изделие, основанието за рекламацията и искането на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 7. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши доставка на оборудването, предмет на договора, в оригинална опаковка, с ненарушена цялост.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да уведоми незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при възникване на пречки, които могат да забавят или да направят невъзможно изпълнението на договора.

(3) Всички дефекти, възникнали по време на транспортирането на стоката до момента на подписване на приемо-предавателния протокол и въвеждането в експлоатация, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност за всякакви повреди на оборудването, причинени от поддръжка или ремонт, извършени от негови специалисти. В този случай повредите се отстраняват изцяло за негова сметка.

(5) Всички дейности по въвеждането в експлоатация на доставеното оборудване следва да бъдат извършени от специалисти, посочени в списък, който е неразделна част от договора.

Чл. 8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да достави стоките, предмет на договора и да извършва гаранционното обслужване за срока посочен в чл. 4. (4) от договора, като транспортните разходи са за негова сметка.

Чл. 9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава при разрешаване на проблеми в срока на гаранционното обслужване да информира детайлно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за естеството на проблемите и начина на разрешаването им.

Чл. 10. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да спазва правилата за достъп до сградата на МБАЛ, гр.Кърджали, съгласно изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да разгласява информация, станала му известна при и по повод изпълнението на договора.

Чл. 11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да проведе обучение на служители, определени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, за което се съставя протокол.

Чл. 12. (1) Доставеното от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ оборудване да бъде ново, неупотребявано и нерециклирано, произведено след 01.01.2012 год. и да фигурира в актуалната производствена листа на съответния производител.

Чл. 13. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира нормалното функциониране на оборудването, предмет на договора, от датата на доставката, при спазване на условията, описани в техническото предложение.

(2) Всички дефекти, които не са причинени от виновно поведение на служители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се отстраняват от и за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 14. Когато е необходим ремонт в сервиз, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да осигури ремонтирането на оборудването в оторизиран от производителя сервиз, посочен в списък, който е неразделна част от договора. Всички разходи по транспортирането на техниката до сервиза и обратно, както и тези по отстраняване на повредата, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 15. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да представи:

(2) в оригинал проспекти, каталози, декларации от производителя и други документи, с пълното описание на техническите характеристики на оферираното оборудване, в които да са посочени стойностите на всички искани от възложителя минимални и допълнителни параметри. Предоставените оригинални материали да бъдат придружени с превод на български език;

(3) Да извърши тестване на оборудването и да бъде издаден съответният документ за тест, който да се подпише от двете страни;

(4) Да спазва законовите изисквания, свързани с опазване на околната среда.

Чл.16. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи договореното възнаграждение при условията и реда на раздел ІІ от настоящия договор.

Чл.17.(1). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва изискванията на мерките за информираност и публичност на проекта, заложени в Договор В1.13.01. и налични на страницата на Управляващия орган на Програмата за ЕТС “Гърция-България 2007-2013 г.”.

(2). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен при проверки на място от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, Управляващия орган на Програмата за Европейско териториално сътрудничество “Гърция-България 2007-2013 г.”, Сертифициращия орган, Одитиращия орган, както и органи и представители на Европейската комисия, да осигури присъствието на негов представител, както и да осигурява: достъп до помещения, преглед на документи, свързани с изпълнението на възложените дейности.

(3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изпълнява мерките и препоръките, съдържащи се в докладите от проверки на място.

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да следи и докладва за нередности при изпълнението на договора. В случай на установена нередност, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да възстанови на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички неправомерно изплатени суми, заедно с дължимите лихви.

(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за възникнали проблеми при изпълнението на договора и за предприетите мерки за тяхното решаване, като може да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ указания за отстраняването им, както и да го информира за предприетите мерки за тяхното решаване.

(6) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да съхранява всички документи по изпълнението на настоящия договор, както следва:

- За период от 5 години след датата на приключване и отчитане на Програмата за “Европейско териториално сътрудничество “Гърция-България 2007-2013 г.”;

- За период от 5 (пет) години след приключването на настоящия проект;

(7) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да запознае своите служители с определението за „нередност” и „измама”, както и да докладва за възникнали нередности пред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. По смисъла на този договор, без да противоречи на Регламент 1083/2006 г., чл. 2, т. 7, за нередност се счита всяко нарушение на разпоредба на общностното право, произтичащо от действие или бездействие на стопански субект, което има или би имало като последица нанасянето на вреда на общия бюджет на Европейския съюз, като отчете неоправдан разход.

(8) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да възстановява суми по нередности, констатирани по повод изпълнение на дейностите по този договор, заедно с дължимата законна лихва и други неправомерно получени средства по банкова сметка, посочена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(9) Да издава фактури на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в български лева, като се съобрази с изискванията му за форма, съдържание и със специалните изисквания на оперативната програма.

(10) Да уведоми с писмено известие ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за спиране на изпълнението на този договор поради непреодолима сила.

(11) Всички санкции, наложени от общински и държавни органи, във връзка със изпълнението са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Всички вреди, нанесени на трети лица при изпълнение на договора се заплащат от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(12) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да се позове на незнание и/или непознаване на дейностите, свързани с изпълнение на предмета на този договор, поради която причина да иска изменение или допълнение към същия.

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл. 18. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да осигури на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ достъп до информация, информационни системи и устройства, необходими за извършването на доставката и гаранционното обслужване.

Чл. 19. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да изплаща договорените суми в сроковете и условията, посочени в раздел ІІ от настоящия договор.

Чл. 20. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да осъществява непрекъснат контрол по изпълнението на договора без да възпрепятства работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право по всяко време от изпълнение на договора и при несъгласие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с констатираните несъответствия в качеството на доставеното оборудване, ако има такива, да възложи на независим експерт извършването на проверка.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за възникнали проблеми в съответствие с чл. 6, ал. 2. Комуникацията се осъществява на български език.

(4) Ако качеството на извършената работа съществено се отклонява от договореното, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати договора и да претендира обезщетение за претърпените в резултат на това вреди.

(5) При необходимост ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да изисква работа в извънработно време или в празнични/почивни дни с оглед спазване на сроковете посочени в договора.

Чл. 21. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да осигури достъп на представители на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до сградата, в която ще се инсталира оборудването.

VII. ГАРАНЦИИ

Чл. 22. (1) За изпълнение на задълженията си по този договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ внася/учредява в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ гаранция за изпълнение в размер на 3 (три) % от стойността по договора без ДДС, определена в чл. 2, ал. 1.

(2) Освобождаването на гаранцията за изпълнение на договора се извършва както

следва:

1. Две трети от гаранцията за изпълнение на договора, съответстваща на 2% от стойността на договора, е с валидност и се освобождава до 30 (тридесет) дни след срока на изпълнение на договора за „Доставка чрез покупка, включително монтаж и инсталиране на медицинска апаратура, оборудване и обзавеждане за операционен блок в МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски” АД – гр. Кърджали”, удостоверено с  подписване на приемо-предавателни протоколи;

2. Една трета от гаранцията за изпълнение на договора, съответстваща на 1% от стойността на договора, е с валидност и се освобождава до 30 (тридесет) дни след изтичане на срока за гаранционна поддръжка.

(3) В случай, че има неизпълнение на чл. 6, ал. 1 от договора от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се е удовлетворил от гаранцията за изпълнение, и вследствие на това размерът й е паднал под 10% от първоначалната й стойност, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да възстанови гаранцията за изпълнение в посочения в ал. 2, т. 2 размер.

(4) В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ избере да предостави банкова гаранция, то тя трябва да бъде безусловна, неотменима и изискуема при първо писмено поискване, в което ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заявява, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е изпълнил задълженията си по този договор.

(5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихви върху сумата по гаранцията.

Чл. 23. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвоява дължимите суми за неустойки и обезщетения във връзка с неизпълнение на договора от гаранцията за изпълнение на договора.

(2) При едностранно прекратяване на договора от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ поради неизпълнение на задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по договора, сумата от гаранцията се усвоява изцяло като обезщетение за прекратяване на договора.

(3) В случай на едностранно прекратяване на договора от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ поради неосигурено финансиране, гаранцията се освобождава в срок от 5 работни дни, считано от датата на прекратяване.

(4) В случай, че неизпълнението на задълженията по договора от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по стойност превишава размера на гаранцията, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да търси обезщетение по общия ред.

VІІІ. ОТГОВОРНОСТ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 24. (1) При забавено или лошо изпълнение на задълженията по договора от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 1% от общата стойност на договора, определена в чл. 2, ал. 1, за всеки просрочен ден.

(2) При забавено изпълнение на задълженията си относно време за реакция за отстраняване на повредата от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият дължи неустойка в размер на 3% от общата стойност на договора за всеки просрочен ден.

Чл. 25. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да претендира за възстановяване на вреди по общия ред в случай, че същите превишават размера на предвидените неустойки.

ІX. ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 26. (1) Договорът се прекратява с изтичане на уговорения срок.

(2) Договорът може да бъде прекратен и:

- по взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма;

- едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, с едномесечно писмено предизвестие, включително и в случаите по чл. 43, ал. 4 от ЗОП;

- едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, без предизвестие, при неизпълнение задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, лошо, неточно или забавено изпълнение на задълженията по договора от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

- едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, без предизвестие, в случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ бъде лишен от право да упражнява дейността си.

Х. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 27. (1) Когато неизпълнението на този договор се дължи на възникването на непреодолима сила, изпълнението на задълженията по него и съответните насрещни задължения се спират за времето на непреодолимата сила.

(2) Непреодолима сила е непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер, което възниква след подписването на този договор, като пожар, наводнение или друго природно бедствие, стачки, саботаж, бунтове, граждански вълнения, състояние на война, ембарго.

(3) Страната, която не може да изпълни задълженията си по този договор поради непреодолима сила, не носи отговорност. Същата е длъжна в срок до 7 (седем) работни дни писмено да извести другата страна за непреодолимата сила и евентуалните последствия от нея за изпълнението на този договор. Непреодолимата сила се признава след представяне на документ от БТПП .

Чл. 28. (1) За целите на настоящия договор уведомяването на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се извършва писмено по факс: ........; ел. поща …………или с препоръчано писмо на адрес: ул. “……….” …… , гр. ………..ПК……

(2) Уведомяването на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се извършва писмено по факс: ...............; ел. поща: ..........................., или с препоръчано писмо на адрес: гр. Кърджали, .........................

Чл. 29. (1) Всички данни, сведения и факти, свързани със сключването и изпълнението на този договор, ще се третират от страните като конфиденциална информация, наричана за краткост „информацията”, доколкото в законодателство не се изисква регистрирането или публикуването на дадена информация.

(2) Всяка от страните се задължава да предприеме необходимите действия за опазване на информация, както и да я използва само за целите по настоящия договор.

(3) Всяка от страните е длъжна да не разкрива на трети лица по какъвто и да е начин информация без предварителното писмено съгласие на другата страна за такова разкриване.

(4) Всяка от страните се задължава и се счита за надлежно уведомена, че няма разрешение от другата страна, било изрично, подразбиращо се или предполагащо се, да използва каквато и да е част от информация на отсрещната страна, за каквито и да е цели, различни от изпълнение на задълженията си.

(5) Като конфенденциална информация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се счита и тази, която принадлежи или е предоставена от свързаните с него лица.

(6) Като поверителна информация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се счита и тази, която принадлежи или е предоставена от неговите консултанти.

Чл. 30. Всички спорове, които възникнат във връзка с тълкуването или изпълнението на този договор, се решават от страните по споразумение, а когато това се окаже невъзможно, спорът се отнася за разрешаване пред компетентния български съд.

Чл. 31. За неуредените в този договор въпроси се прилагат разпоредбите на ЗОП и приложимите разпоредби на действащото в Република България законодателство.

Настоящият договор се състави в три еднообразни екземпляра, два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Приложения:

1. Офертата на изпълнителя с всички образци и приложения към нея;

2. Техническо предложение заедно с техническата спецификация и всички приложения към нея;

3. Ценова оферта и количествено-стойностна сметка.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ................................. 	                     ИЗПЪЛНИТЕЛ: ................................

.............................................. 				                         ...............................................

РАЗДЕЛ Іх. ПРИЛОЖЕНИЯ, ОБРАЗЦИ НА СПРАВКИ И ДЕКЛАРАЦИИ: