## obobshena pozicia1
Приложение №1 Спецификация на необходимите медицински изделия - остеосинтезни материали, които се заплащат от пациента за нуждите на Ортопедо травматологично отделение в МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД гр.Кърджали
№ по ред | Описание на медицинското изделие |  | Единица мярка | Спецификация на медицинското изделие | Производител | Държава производител | Каталожен номер | Цена за единица мярка /бр.,комплект/
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Плака за петрохантерна фрактура - тип "DHS" (комплект с 4,5 мм кортикални самонарезни винтове) | 135°; от 4 до 8 отвора; изработена от медицинска стомана SS316L
2 | Плака за петрохантерна фрактура - тип "Г-плака" (комплект с 4,5 мм кортикални самонарезни винтове) | 130°; 95° от 4 до 8 отвора; изработена от медицинска стомана SS316L
3 | Плака за кондиларна фрактура - тип "DCS" (комплект с 4,5 мм кортикални самонарезни винтове) | 95°; от 6 до 12 отвора; изработена от медицинска стомана SS316L
4 | Плака за кондиларна фрактура - тип "Кондиларна" (комплект с 4,5 мм кортикални и 6,5 спонгиозни винтове) | от 7 до 11 отвора; лява и дясна; изработена от медицинска стомана SS316L
5 | Плака за проксимална тибиална фрактура - тип "Г-опорна" (комплект с 4,5 мм кортикални и 6,5 мм спонгиозни винтове) | от 4 до 8 отвора; лява и дясна; изработена от медицинска стомана SS316L
6 | Плака за проксимална тибиална фрактура - тип "Т-опорна" (комплект с 4,5 мм кортикални и 6,5 мм спонгиозни винтове) | от 4 до 8 отвора; изработена от медицинска стомана SS316L
7 | Плака за медиална тибиална фрактура - тип "Права - нисък контакт" (комплект с 4,5 мм кортикални) | от 8 до 12 отвора; изработена от медицинска стомана SS316L
8 | Плака за дистална тибиална фрактура - тип "Детелина" (комплект с 3,5 мм кортикални) | от 4 до 8 отвора; изработена от медицинска стомана SS316L
9 | Плака за медиална фемурална фрактура - тип "Права - Широка" (комплект с 4,5 мм кортикални) | от 8 до 12 отвора; изработена от медицинска стомана SS316L
10 | Плака за глезенна фрактура - тип "1/3 семитубуларна" (комплект с 3,5 мм кортикални и 4,5 малеоларни винтове) | от 4 до 12 отвора; изработена от медицинска стомана SS316L
11 | Заключваща плака за дистална фрактура на фемур (комплект със заключващи винтове Ø 5,0 мм) | от 7 до 15 отвора; лява и дясна; изработена от медицинска стомана SS316L
12 | Заключваща плака за медиална фрактура на фемур - "Права" (комплект със заключващи винтове Ø 5,0 мм) | от 7 до 15 отвора; изработена от медицинска стомана SS316L
13 | Заключваща плака за проксимална фрактура на тибия (комплект със заключващи винтове Ø 5,0 мм) | от 5 до 9 отвора; изработена от медицинска стомана SS316L
14 | Заключваща плака за медиална фрактура на тибия - "Права" (комплект със заключващи винтове Ø 5,0 мм) | от 7 до 11 отвора; изработена от медицинска стомана SS316L
15 | Заключваща плака за дистална фрактура на тибия (комплект със заключващи винтове Ø 3,5 мм) | от 6 до 12 отвора; изработена от медицинска стомана SS316L
16 | Заключваща плака за дистална фрактура на тибия (комплект със заключващи винтове Ø 4,0 мм) | от 4 до 14 отвора; изработена от титан отговарящ на ISO 5832-3 и ISO 10993-1 за биосъвместимост
17 | Комплект канюлиран, интрамедуларен, заключващ реконструктивен пирон за петрохантерна фрактура със заключване към бедрената шийка с един централен болт, който се застопорява, чрез фиксиращ винт. Дистално заключване на пирона да става с 2 бр. винтове | Канюлиран интрамедуларен пирон - къс; ляв и десен; 125° с дебелина в проксималния край - Ø 15,5 мм и Ø 10,0 мм в дисталната част; дължина 200 мм. Заключващия болт - дебелина Ø 10,5 мм и дължини от 75 мм до 145 мм. Дистален винт - дебелина 4,9 мм и дължини от 20 мм до 100 мм. Комплектът да е изработен от титан отговарящ на ISO 5832-3 и ISO 10993-1 за биосъвместимост
18 | Комплект канюлиран, интрамедуларен, заключващ реконструктивен пирон за петрохантерна фрактура със заключване към бедрената шийка с един централен болт, който се застопорява, чрез фиксиращ винт. Дистално заключване на пирона да става с 2 бр. винтове | Канюлиран интрамедуларен пирон - къс; ляв и десен; 130° с дебелина в проксималния край - Ø 15,5 мм и Ø 11,0 мм в дисталната част; дължина 180 мм. Заключващия болт - дебелина Ø 10,5 мм и дължини от 75 мм до 145 мм. Дистален винт - дебелина 4,9 мм и дължини от 20 мм до 100 мм. Комплектът да е изработен от титан отговарящ на ISO 5832-3 и ISO 10993-1 за биосъвместимост
19 | Комплект канюлиран, интрамедуларен, заключващ реконструктивен пирон за петрохантерна фрактура със заключване към бедрената шийка с един централен болт, който се застопорява, чрез фиксиращ винт. Дистално заключване на пирона да става с 2 бр. винтове | Канюлиран интрамедуларен пирон - дълъг; ляв и десен; 135° с дебелина в проксималния край - Ø 17,5 мм и Ø 11,0 мм в дисталната част; дължини от 320 мм до 420 мм. Заключващия болт - дебелина Ø 12,6 мм и дължини от 75 мм до 145 мм. Дистален винт - дебелина 4,9 мм и дължини от 20 мм до 100 мм. Комплектът да е изработен от титан отговарящ на ISO 5832-3 и ISO 10993-1 за биосъвместимост
20 | Комплект канюлиран, интрамедуларен, заключващ реконструктивен пирон за петрохантерна фрактура със заключване към бедрената шийка с един централен болт, който се застопорява, чрез фиксиращ винт. Дистално заключване на пирона да става с 2 бр. винтове | Канюлиран интрамедуларен пирон - дълъг; ляв и десен; 135°; с дебелина в проксималния край - Ø 17,5 мм и Ø 12,0 мм в дисталната част; дължина от 320 мм до 420 мм. Заключващия болт - дебелина Ø 12,6 мм и дължини от 75 мм до 145 мм. Дистален винт - дебелина 4,9 мм; дължини от 20 мм до 100 мм; Комплектът да е изработен от титан отговарящ на ISO 5832-3.и ISO 10993-1 за биосъвместимост
21 | Комплект солиден, интрамедуларен, заключващ пирон за фемурална фрактура с възможност за антиградно и ретроградно приложение и заключващ се проксимално чрез 4 бр. заключващи винтове Ø 4,9 мм и дистално чрез 2 бр. винтове Ø 4,5 мм | Солиден интрамедуларен пирон; с дебелина на проксималния край Ø 13,0 мм и Ø 9,0 мм в дисталния. Дължини от 280 мм до 420 мм. Комплектът да е изработен от титан отговарящ на ISO 5832-3.и ISO 10993-1 за биосъвместимост
22 | Комплект солиден, интрамедуларен, заключващ пирон за фемурална фрактура с възможност за антиградно и ретроградно приложение и заключващ се проксимално чрез 4 бр. заключващи винтове Ø 5,0 мм и дистално чрез 2 бр. винтове Ø 4,5 мм | Солиден интрамедуларен пирон; с дебелина на проксималния край Ø 13,0 мм и Ø 9,0 мм в дисталния. Дължини от 300 мм до 420 мм. Комплектът да е изработен от титан отговарящ на ISO 5832-3.и ISO 10993-1 за биосъвместимост
23 | Комплект канюлиран, интрамедуларен, заключващ пирон за фемурална фрактура с възможност за антиградно и ретроградно приложение и заключващ се проксимално чрез 4 бр. заключващи винтове Ø 5,0 мм и дистално чрез 2 бр. винтове Ø 5,0 мм | Канюлиран интрамедуларен пирон; с дебелина на проксималния край Ø 13,0 мм и Ø 10,0 мм в дисталния. Дължини от 300 мм до 440 мм. Комплектът да е изработен от титан отговарящ на ISO 5832-3.и ISO 10993-1 за биосъвместимост
24 | Комплект канюлиран, интрамедуларен, заключващ пирон за фемурална фрактура с възможност за антиградно и ретроградно приложение и заключващ се проксимално чрез 4 бр. заключващи винтове Ø 5,0 мм и дистално чрез 2 бр. винтове Ø 5,0 мм | Канюлиран интрамедуларен пирон; с дебелина на проксималния край Ø 13,0 мм и Ø 11,0 мм в дисталния. Дължини от 300 мм до 460 мм. Комплектът да е изработен от титан отговарящ на ISO 5832-3.и ISO 10993-1 за биосъвместимост
25 | Комплект солиден, интрамедуларен, заключващ пирон за тибиална фрактура с възможност за комбинирано проксимално заключване в три равнини: под 45°; 90° и 180° чрез 4 бр. заключващи винтове Ø 4,5 мм и дистално чрез 2 бр. винтове Ø 5,0 мм | Солиден интрамедуларен пирон; с дебелина на проксималния край Ø 13,0 мм и Ø 8,0 мм; Ø 9,0 мм в дисталния. Дължини от 25,5 мм до 38 мм. Комплектът да е изработен от титан отговарящ на ISO 5832-3.и ISO 10993-1 за биосъвместимост
26 | Комплект канюлиран, интрамедуларен, заключващ пирон за тибиална фрактура с възможност за комбинирано проксимално заключване в три равнини: под 45°; 90° и 180° чрез 4 бр. заключващи винтове Ø 4,5 мм и дистално чрез 2 бр. винтове Ø 5,0 мм | Канюлиран интрамедуларен пирон; с дебелина на проксималния край Ø 13,0 мм и Ø 10,0 мм; Ø 11,0 мм в дисталния. Дължини от 25,5 мм до 38 мм. Комплектът да е изработен от титан отговарящ на ISO 5832-3.и ISO 10993-1 за биосъвместимост
27 | Комплект заключваща плака за пета | Заключваща плака за пета с 10 отвора. Лява и дясна. Заключването да става чрез 2,7 мм заключващи самонарезни винтове в комбинация с 4,0 мм кортикални винтове. Комплектът да е изработен от титан отговарящ на ISO 5832-3.и ISO 10993-1 за биосъвместимост
1 | Заключваща плака за проксимална хумерална фрактура, анатомично контурирана - тип "Филос" (комплект с 3,5 мм заключващи винтове) | от 4 до 8 отвора в дисталната част; изработена от медицинска стомана SS316L
2 | Заключваща плака за проксимална хумерална фрактура, анатомично контурирана (комплект с 3,5 мм заключващи и 4,0 мм кортикални винтове) | 5 дистални отвора; дължина 110 мм. Комплектът за е изработен от титан отговарящ на ISO 5832-2 и ISO 10993-1 за биосъвместимост
3 | Заключваща плака за медиална хумерална фрактура - права, нисък контакт (комплект с 3,5 мм заключващи винтове) | от 6 до 12 отвора; изработена от медицинска стомана SS316L
4 | Заключваща плака за медиална хумерална фрактура - права реконструктивна (комплект с 3,5 мм заключващи винтове) | от 6 до 12 отвора; изработена от медицинска стомана SS316L
5 | Заключваща плака за дистална хумерална фрактура - анатомично контурирана (комплект с 2,7 мм заключващи винтове и 3,5 мм кортикални винтове) | от 7 до 11 отвора; Комплектът за е изработен от титан отговарящ на ISO 5832-2 и ISO 10993-1 за биосъвместимост
6 | Заключваща плака за дистална воларна фрактура на радиус - анатомично контурирана (комплект с 3,5 мм заключващи винтове и 3,5 мм кортикални винтове) | 3/5 отвора; изработена от медицинска стомана SS316L
7 | Заключваща плака за дорсално латерална фрактура на радиус - анатомично контурирана (комплект с 3,5 мм заключващи винтове и 3,5 мм кортикални винтове) | 3/4 отвора; лява и дясна; изработена от медицинска стомана SS316L
8 | Комплект канюлиран, интрамедуларен, заключващ пирон за проксимална и дистална хумерална фрактура с възможност за антиградно и ретроградно приложение и заключване на пирона - проксимално чрез 4 бр. заключващи винтове Ø 3,9 мм и дистално чрез 3 бр. винтове Ø 3,9 мм | Канюлиран хумерален пирон с комбинирано антиградно и ретроградно приложение с възможност за заключване проксимални и дистално в 2 равнини - под 90° и 180°. Дебелина на дисталната част на пирона Ø 7,0 мм и дължина 180 мм. Комплектът за е изработен от титан отговарящ на ISO 5832-2 и ISO 10993-1 за биосъвместимост
9 | Комплект солиден, интрамедуларен, заключващ пирон за проксимална хумерална фрактура и заключване на пирона - проксимално чрез 3 бр. заключващи винтове Ø 3,4 мм, като единият да заключва по 45°, а другите два под 90° и дистално чрез 3 бр. винтове Ø 3,4 мм | Солиден хумерален пирон с дебелина на дисталната част Ø 6,5 и 7,5 мм. Дължини от 240 мм do 280 мм. Комплектът за е изработен от титан
10 | Еластичен, интрамедуларен, солиден пирон за фрактури на улна, радиус и хумерус. | Дебелини 2,5 мм; 3,0 мм; 3,5 мм; 4,0; 4,5 мм. Дължина 440 мм. Изработен от титан отговарящ на ISO 5832-2 и ISO 10993-1 за биосъвместимост
11 | Реконструктивна плака - тип "Y", комплект с 3,5 мм кортикални винтове използвана при дистална фрактура на хумерус. | Ширина 10,0 мм; Дебелина 2,0 мм; от 3 до 8 отвора; изработена от медицинска стомана SS316L
12 | 1/3 семитубуларна плака комплект с 3,5 мм кортикални винтове използвана при фрактури на хумерус, улна и радиус. | 1/3 семитубуларна плака от 6 до 12 отвора; изработена от медицинска стомана SS316L
13 | Реконструктивна плака, анатомично контурирана, комплект с 3,5 мм кортикални винтове използвана при фрактури на клавикулата. | Ширина 10,0 мм; Дебелина 2,5 мм; лява и дясна; от 4 до 8 отвора, с дистанция между тях от 11,5 мм; изработена от медицинска стомана SS316L
14 | Динамично-компресивна плака комплект с 3,5 мм винтове | от 6 до 12 отвора; изработена от медицинска стомана SS316L
15 | Динамично-компресивна плака комплект с 2,7 мм / 3,5 мм кортикални винтове използвана при хумерални и радиални фрактури на деца | Ширина 10,0 мм; Дебелина 2,0 мм; от 4 до 8 отвора; изработена от медицинска стомана SS316L
16 | Реконструктивна плака, анатомично контурирана, комплект с 3,5 мм кортикални винтове използвана при фрактури на клавикулата. | Ширина 10,0 мм; Дебелина 2,5 мм; лява и дясна; от 4 до 8 отвора, с дистанция между тях от 11,5 мм; изработена от медицинска стомана SS316L
1 | Тел мека - на ролка | Ø 0.3 мм; 06 мм; 0,8 мм; 1,0 мм; изработена от медицинска стомана SS316L
2 | Киршнерова игла | Ø 1,5 мм; 2,0 мм; изработена от медицинска стомана SS316L
3 | Кортикален винт | Ø 3,5 мм; самонарезен; различни дължини; изработен от медицинска стомана SS316L
4 | Кортикален винт | Ø 4,5 мм; самонарезен; различни дължини; изработен от медицинска стомана SS316L
5 | Малеоларен винт | Ø 4,5 мм; 1,2 резба; различни дължини; изработен от медицинска стомана SS316L
6 | Спонгиозен винт | Ø 4,0 мм; 1,2 резба; различни дължини; изработен от медицинска стомана SS316L
7 | Спонгиозен винт | Ø 6,5 мм; 1,3 резба; различни дължини; изработен от медицинска стомана SS316L
8 | Кюнчер | Ø 8,0 мм; 9,0 мм; 10,0 мм; 11,0 мм; различни дължини; изработен от медицинска стомана SS316L
9 | Канюлиран винт (комплект с киршнерова игла Ø 2,0 мм) | Ø 6,5 мм; 1/2 резба; дължина от 40 до 75 мм; изработен от медицинска стомана SS316L
10 | Канюлиран винт (комплект с киршнерова игла Ø 2,0 мм) | Ø 6,5 мм; 1/3 резба; дължина от 80 до 105 мм; изработен от медицинска стомана SS316LVM
11 | Остеосинтеза на Вебер (комплект) | Комплектът за е изработен от медицинска стомана SS316L
12 | Винт на Хърбърт, комплект с водач | Канюлиран винт Ø 3,0 мм; дължини от 12 мм до 30 мм. Изработен от Титан отговарящ на ISO 5832-3.
13 | Еднократна система за задълбочено и ефективно почистване и промиване на костта при поставяне на остеосинтезни средства, намаляваща риска от емболизация. | Тегло - 210 грама; Елипсовиден отвор на дюзата; Минимален дебит на потока 600 ml/1000 min; Напрежение - 8х1,5V.
Д-Р ТОДОР ЧЕРКЕЗОВ, ДМ
Изпълнителен директор

## obosobena pozicia2
Приложение №1 Спецификация на необходимите медицински изделия - остеосинтезни материали, които се заплащат от пациента за нуждите на Ортопедо травматологично отделение в МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД гр.Кърджали
№ по ред | Описание на медицинското изделие |  | Единица мярка | Спецификация на медицинското изделие | Производител | Държава производител | Каталожен номер | Цена за единица мярка /бр.,комплект/
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Комплект D.H.S. плака с винтове 125 -150 градуса - 316L | 2 -16 отв.
2 | Комплект D.H.S. плака с винтове - педиатрична - 316L | 3 -10 отв.
3 | Комплект D.H.S. плака с ограничен контакт с винтове - 316L | 2 -16 отв.
4 | Комплект заключваща D.H.S. плака с винтове - 316L | 4 -13 отв.
5 | Комплект D.C.S. плака с винтове - 316L | 6 -16 отв.
6 | Комплект заключваща D.С.S. плака с винтове - 316L | 3 -16 отв.
7 | 4,5 мм самонарязващ кортикален винт - 316L | 12 - 110 мм.
8 | 4,5 мм самонарязващ кортикален винт - 316L | 14 - 120 мм.
9 | 4,5 мм кортикален винт - 316L | 12 - 110 мм.
10 | 4,5 мм кортикален винт - 316L | 14 - 120 мм.
11 | Комплект 1/3 тубуларна плака с винтове - 316L | 2 -12 отв.
12 | Комплект 1/3 тубуларна плака с яка с винтове - 316L | 2 -12 отв.
13 | 3,5 мм самонарязващ кортикален винт - 316L | 10 - 105 мм.
14 | 3,5 мм самонарязващ кортикален винт - 316L | 10 - 80 мм.
15 | 3,5 мм кортикален винт - 316L | 10 - 105 мм.
16 | 3,5 мм кортикален винт - 316L | 10 - 80 мм.
17 | 3,5 мм спонгиозен винт - 316L | 10 - 105 мм.
18 | 3,5 мм спонгиозен винт - 316L | 10 - 60 мм.
19 | 3,5 мм спонгиозен винт с частична резба - 316L | 10 - 105 мм.
20 | 4,0 мм спонгиозен винт с частична резба - 316L | 10 - 105 мм.
21 | 4,0 мм спонгиозен винт с частична резба - 316L | 10 - 60 мм.
22 | 3,5 мм малеоларен винт - 316L | 25 - 90 мм.
23 | 4,5 мм малеоларен винт - 316L | 25 - 100 мм.
24 | Комплект 1/4 тубуларна плака с винтове - 316L | 3 -12 отв.
25 | Комплект 1/4 тубуларна плака с яка с винтове - 316L | 3 -12 отв.
26 | Комплект 2,0 мини динамично компресивна плака с винтове | 4 -8 отв.
27 | Комплект 2,0 мини Т- плака с винтове - 316L | 3 - 4 отв.
28 | Комплект 2,0 мини L - плака /лява и дясна/ с винтове - 316L | 2 отв.
29 | Комплект 1,5 мини Т- плака с винтове - 316L | 3 - 9 отв.
30 | Комплект 3,5 Динамично компресивна плака с винтове - 316L | 2 -12 отв.
31 | Комплект 3,5 Динамично компресивна плака - реконструктивна с винтове - 316L | 5 -22 отв.
32 | Комплект 3,5 Динамично компресивна плака с ограничен контакт с винтове - 316L | 3 -14 отв.
33 | Комплект 3,5 Динамично компресивна Т- плака с 3 отвора на главата с винтове- 316L | 3 -10 отв.
34 | Комплект 3,5 Динамично компресивна Т- плака с 4 отвора на главата с винтове - 316L | 3 -10 отв.
35 | Комплект 3,5 Динамично компресивна коса Т- плака /лява и дясна/ с винтове - 316L | 3 -10 отв.
36 | Комплект 3,5 Калканеарна плака с винтове - 316L | 60 мм, 70 мм
37 | Комплект 3,5 Y плака - реконструктивна с винтове - 316L | S, M, L
38 | Комплект 4,5 Динамично компресивна плака - тясна с винтове - 316L | 2 -14 отв.
39 | Комплект 4,5 Динамично компресивна плака - широкас винтове- 316L | 4 -18 отв.
40 | Комплект 4,5 Динамично компресивна плака с ограничен контакт- тясна с винтове - 316L | 4 -18 отв.
41 | Комплект 4,5 Динамично компресивна плака с ограничен контакт - широка с винтове - 316L | 4 -18 отв.
42 | Комплект 4,5 Динамично компресивна плака - реконструктивна с винтове - 316L | 5 -22 отв.
43 | Комплект 4,5 Динамично компресивна Т бътрес - плака с винтове - 316L | 3 -12 отв.
44 | Комплект 4,5 Динамично компресивна L бътрес - плака /лява и дясна/ с винтове - 316L | 3 -12 отв.
45 | Комплект 4,5 Хук плака с винтове- 316L | 128 мм.
46 | Комплект 3,5 Кловърлийф плака с винтове - 316L | 3 - 14 отв.
47 | 7,0 мм Канюлиран спонгиозен самонарязващ винт - 316L | 45 -130 мм.
48 | Киршнерови игли без резба - 316L | 1 -5 мм.
49 | Киршнерови игли с частична резба - 316L | 1 -5 мм.
50 | Киршнерови игли с цяла резба - 316L | 1 -5 мм.
51 | Комплект 3,5 Заключваща права плака с винтове - 316L | 5 -14 отв.
52 | Комплект 3,5 Заключваща права плака с винтове - реконструктивна - 316L | 4 -16 отв.
53 | Комплект 3,5 Заключваща Т- плака / 4 главови отвора / с винтове - 316L | 3 -10 отв.
54 | Комплект 3,5 Заключваща коса Т- плака /лява и дясна/ с винтове - 316L | 3 -10 отв.
55 | Комплект 3,5 Заключваща плака - проксимален хумерус с винтове - 316L | 3 -6 отв.
56 | Комплект 3,5 Заключваща плака - проксимален хумерус (ФИЛОС) с винтове - 316L | 3 -8 отв.
57 | Комплект 3,5 Заключваща метафизарна плака с винтове- 316L | от 5х3 до 5х14
58 | Комплект 3,5 Заключваща калканеарна плака /лява идясна/ с винтове - 316L | 69 и 76 мм.
59 | Комплект 4,5 Заключваща права плака - широка с винтове - 316L | 6 -16 отв.
60 | Комплект 4,5 Заключваща права плака - тясна с винтове- 316L | 4 -16 отв.
61 | Комплект 4,5 Заключваща права плака - реконструктивна с винтове- 316L | 4 -16 отв.
62 | Комплект 4,5 Заключваща плака - медиална дистална тибия /лява и дясна/ с винтове- 316L | 5 - 16 отв.
63 | Комплект 4,5 Заключваща плака - проксимална тибия /лява и дясна/ с винтове - 316L | 4 - 14 отв.
64 | Комплект 4,5 Заключваща кондиларна бътрес плака - фемур /лява и дясна/ с винтове - 316L | 6 - 18 отв.
65 | Комплект 4,5 Заключваща кондиларна плака с винтове - фемур /лява и дясна/ - 316L | 5 - 15 отв.
66 | Комплект 4,5 Заключваща плака - проксимален фемур с винтове - 316L | 6 - 15 отв.
67 | Комплект 4,5 Заключваща Т-бътрес плака с винтове - 316L | 3 - 11 отв.
68 | Комплект 4,5 Заключваща L- бътрес плака /лява и дясна/ с винтове - 316L | 3 - 11 отв.
69 | Комплект 3,5 Заключваща кловърлийф плака с винтове - 316L | 3 - 8 отв.
70 | 3,5 мм Заключващ самонарязващ кортикален винт - 316L | 10 - 80 мм.
71 | 3,5 мм Заключващ спонгиозен винт - 316L | 25 - 60 мм.
72 | 5 мм Заключващ самонарязващ кортикален винт - 316L | 14 - 90 мм.
73 | 5 мм Заключващ спонгиозен винт - 316L | 25 - 120 мм.
74 | 6,5 мм Заключващ спонгиозен винт - 316L | 25 - 120 мм.
75 | Ендер пирон 3,5мм - 316L | 27 - 33 см.
76 | Ендер пирон 4,0мм - 316L | 32 - 46 см.
77 | Ендер пирон 4,5мм - 316L | 34 - 49 см.
78 | Комплект D.H.S. плака с винтове 125 -150 градуса - Титаний | 2 -16 отв.
79 | Комплект D.H.S. плака с винтове - педиатрична - Титаний | 3 -10 отв.
80 | Комплект D.H.S. плака с ограничен контакт с винтове - Титаний | 2 -16 отв.
81 | Комплект заключваща D.H.S. плака с винтове - Титаний | 4 -13 отв.
82 | Комплект D.C.S. плака с винтове - Титаний | 6 -16 отв.
83 | Комплект заключваща D.С.S. плака с винтове - Титаний | 2 -16 отв.
84 | 4,5 мм самонарязващ кортикален винт - Титаний | 12 - 110 мм.
85 | Комплект 1/3 тубуларна плака с винтове - Титаний | 2 -12 отв.
86 | Комплект 1/3 тубуларна плака с яка с винтове - Титаний | 2 -12 отв.
87 | 3,5 мм самонарязващ кортикален винт - Титаний | 10 - 105 мм.
88 | 3,5 мм спонгиозен винт - Титаний | 10 - 105 мм.
89 | 3,5 мм малеоларен винт - Титаний | 25 - 90 мм.
90 | Комплект 1/4 тубуларна плака с винтове - Титаний | 3 -12 отв.
91 | Комплект 1/4 тубуларна плака с яка с винтове - Титаний | 3 -12 отв.
92 | Комплект 2,0 мини динамично компресивна плака с винтове -Титаний | 4 -8 отв.
93 | Комплект 2,0 мини Т- плака с винтове - Титаний | 3 - 4 отв.
94 | Комплект 2,0 мини L - плака /лява и дясна/ с винтове - Титаний | 2 отв.
95 | Комплект 1,5 мини Т- плака с винтове - Титаний | 3 - 9 отв.
96 | Комплект 3,5 Динамично компресивна плака с винтове - Титаний | 2 -12 отв.
97 | Комплект 3,5 Динамично компресивна плака - реконструктивна с винтове - Титаний | 5 -22 отв.
98 | Комплект 3,5 Динамично компресивна плака с ограничен контакт с винтове - Титаний | 3 -14 отв.
99 | Комплект 3,5 Динамично компресивна Т- плака с 3 отвора на главата с винтове- Титаний | 3 -10 отв.
100 | Комплект 3,5 Динамично компресивна Т- плака с 4 отвора на главата с винтове - Титаний | 3 -10 отв.
101 | Комплект 3,5 Динамично компресивна коса Т- плака /лява и дясна/ с винтове - Титаний | 3 -10 отв.
102 | Комплект 3,5 Калканеарна плака с винтове - Титаний | 60 мм, 70 мм
103 | Комплект 3,5 Y плака - реконструктивна с винтове - Титаний | S, M, L
104 | Комплект 4,5 Динамично компресивна плака - тясна с винтове - Титаний | 2 -14 отв.
105 | Комплект 4,5 Динамично компресивна плака - широка с винтове- Титаний | 4 -18 отв.
106 | Комплект 4,5 Динамично компресивна плака с ограничен контакт- тясна с винтове - Титаний | 4 -18 отв.
107 | Комплект 4,5 Динамично компресивна плака с ограничен контакт - широка с винтове - Титаний | 4 -20 отв.
108 | Комплект 4,5 Динамично компресивна плака - реконструктивна с винтове - Титаний | 5 -22 отв.
109 | Комплект 4,5 Динамично компресивна Т бътрес - плака с винтове - Титаний | 3 -12 отв.
110 | Комплект 4,5 Динамично компресивна L бътрес - плака /лява и дясна/ с винтове - Титаний | 3 -12 отв.
111 | Комплект 4,5 Хук плака с винтове- Титаний | 128 мм.
112 | Комплект 3,5 Кловърлийф плака с винтове - Титаний | 3 - 14 отв.
113 | 7,0 мм Канюлиран спонгиозен самонарязващ винт - Титаний | 45 -130 мм.
114 | Комплект 3,5 Заключваща права плака с винтове - Титаний | 5 -14 отв.
115 | Комплект 3,5 Заключваща права плака с винтове - реконструктивна - Титаний | 4 -16 отв.
116 | Комплект 3,5 Заключваща Т- плака / 4 главови отвора / с винтове - Титаний | 3 -10 отв.
117 | Комплект 3,5 Заключваща коса Т- плака /лява и дясна/ с винтове - Титаний | 3 -10 отв.
118 | Комплект 3,5 Заключваща плака - проксимален хумерус с винтове - Титаний | 3 -6 отв.
119 | Комплект 3,5 Заключваща плака - проксимален хумерус (ФИЛОС) с винтове - Титаний | 3 -8 отв.
120 | Комплект 3,5 Заключваща метафизарна плака с винтове- Титаний | от 5х3 до 5х14
121 | Комплект 3,5 Заключваща калканеарна плака /лява идясна/ с винтове - Титаний | 69 и 76 мм.
122 | Комплект 4,5 Заключваща права плака - широка с винтове - Титаний | 6 -16 отв.
123 | Комплект 4,5 Заключваща права плака - тясна с винтове- Титаний | 4 -16 отв.
124 | Комплект 4,5 Заключваща права плака - реконструктивна с винтове- Титаний | 4 -16 отв.
125 | Комплект 4,5 Заключваща плака - медиална дистална тибия /лява и дясна/ с винтове- Титаний | 5 - 16 отв.
126 | Комплект 4,5 Заключваща плака - проксимална тибия /лява и дясна/ с винтове - Титаний | 4 - 14 отв.
127 | Комплект 4,5 Заключваща кондиларна бътрес плака - фемур /лява и дясна/ с винтове - Титаний | 6 - 18 отв.
128 | Комплект 4,5 Заключваща кондиларна плака с винтове - фемур /лява и дясна/ - Титаний | 5 - 15 отв.
129 | Комплект 4,5 Заключваща плака - проксимален фемур с винтове - Титаний | 6 - 15 отв.
130 | Комплект 4,5 Заключваща Т-бътрес плака с винтове - Титаний | 3 - 11 отв.
131 | Комплект 4,5 Заключваща L- бътрес плака /лява и дясна/ с винтове - Титаний | 3 - 11 отв.
132 | Комплект 4,5 Заключваща кловърлийф плака с винтове - Титаний | 3 - 8 отв.
133 | Титаниев еластичен пирон дължина 44см. | 2,0 - 4,0 мм.
134 | Комплект мултифункционален фемурален заключващ пирон диам. 8 мм. с винтове - 316L | 240 - 380 мм.
135 | Комплект мултифункционален фемурален заключващ пирон диам. 9 мм. с винтове - 316L | 240 - 440 мм.
136 | Комплект мултифункционален фемурален заключващ пирон диам. 10 мм. с винтове - 316L | 320 - 480 мм.
137 | Комплект мултифункционален фемурален заключващ пирон диам. 11 мм. с винтове - 316L | 320 - 480 мм.
138 | Комплект мултифункционален фемурален заключващ пирон диам. 12 мм. с винтове - 316L | 320 - 480 мм.
139 | Комплект къс мултифункционален фемурален заключващ пирон диам. 10 мм. с винтове- 316L | 240 мм.
140 | Комплект къс мултифункционален фемурален заключващ пирон диам. 12 мм. с винтове - 316L | 240 мм.
141 | Комплект тибиален заключващ пирон диам. 8 мм. с винтове - 316L | 270 - 420 мм.
142 | Комплект тибиален заключващ пирон диам. 9 мм. с винтове - 316L | 270 - 440 мм.
143 | Комплект тибиален заключващ пирон диам. 10 мм. с винтове - 316L | 270 - 440 мм.
144 | Комплект Троен - Проксимален фемурален пирон - диам. 10 мм. с винтове -Титаний | 220 - 280 мм.
145 | Комплект Троен - Проксимален фемурален пирон - диам. 11 мм. с винтове-Титаний | 220 - 280 мм.
146 | Комплект Троен - Проксимален фемурален пирон - диам. 12 мм. с винтове-Титаний | 220 - 280 мм.
147 | Комплект универсален заключващ фемурален пирон/ляв и десен/ - диам. 9 мм. с винтове - Титаний | 275 -475 мм.
148 | Комплект универсален заключващ фемурален пирон/ляв и десен/ - диам. 10 мм. с винтове- Титаний | 275 -475 мм.
149 | Комплект универсален заключващ фемурален пирон/ляв и десен/ - диам. 11 мм. с винтове - Титаний | 275 -475 мм.
150 | Комплект универсален заключващ фемурален пирон/ляв и десен/ - диам. 12 мм. с винтове - Титаний | 275 -475 мм.
151 | Комплект реконструктивен тибиален пирон - диам. 8 мм. с винтове- Титаний | 260 - 410 мм.
152 | Комплект реконструктивен тибиален пирон - диам. 9 мм. с винтове- Титаний | 260 - 410 мм.
153 | Комплект реконструктивен тибиален пирон - диам. 10 мм. с винтове- Титаний | 260 - 410 мм.
154 | Комплект реконструктивен тибиален пирон - диам. 11 мм. с винтове - Титаний | 260 - 410 мм.
155 | Комплект реконструктивен тибиален пирон - диам. 12 мм. с винтове- Титаний | 260 - 410 мм.
156 | Комплект реконструктивен хумерален пирон - диам. 6 мм. с винтове - Титаний | 150 -250 мм.
157 | Комплект реконструктивен хумерален пирон- диам. 7 мм. с винтове- Титаний | 150 -250 мм.
158 | Комплект реконструктивен хумерален пирон - диам. 8 мм. с винтове - Титаний | 150 -250 мм.
159 | Комплект реконструктивен хумерален пирон - диам. 9 мм. с винтове- Титаний | 150 -250 мм.
160 | Комплект компресивен хумерален пирон - диам. 8 мм. с винтове- Титаний | 180 - 400 мм.
161 | Комплект компресивен хумерален пирон - диам. 9 мм. с винтове- Титаний | 180 - 400 мм.
162 | Комплект компресивен хумерален пирон - диам. 10 мм.с винтове- Титаний | 180 - 400 мм.
163 | Комплект компресивен хумерален пирон - диам. 11 мм.с винтове- Титаний | 180 - 400 мм.
164 | Комплект компресивен хумерален пирон - диам. 12 мм.с винтове- Титаний | 180 - 400 мм.
165 | Серклажна тел - 316L | 05 -2,0мм
Д-Р ТОДОР ЧЕРКЕЗОВ, ДМ
Изпълнителен директор

## obosobena pozicia3
Приложение №1 Спецификация на необходимите медицински изделия - остеосинтезни материали, които се заплащат от пациента за нуждите на Ортопедо травматологично отделение в МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД гр.Кърджали
№ по ред | Описание на медицинското изделие | Единица мярка | Спецификация на медицинското изделие | Производител | Държава производител | Каталожен номер | Цена за единица мярка /бр.,комплект/
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Хумерални заключващи плаки Материал: 316L – Stainless steel Размери: 48, 60, 72, 84, 96, 108, 120, 132 и 144 Винтове: заключващи 3,5мм
2 | Плака за проксимален хумерус .Материал: 316L – Stainless steel Размери: от 4 до 8 отвора Винтове: заключващи 3,5мм
3 | Хумерална плака с малка контактна площ с отвор за заключващи винтове и отвор за незаключващи компресивни винтове Материал: 316L – Stainless steel Винтове: заключващи 3,5мм и кортикални 3,5мм
4 | Заключваща плака за радиус лява и дясна Материал: 316L – Stainless steel Размери: 53 и 72мм Винтове: заключващи 3,5мм
5 | Анатомична заключваща плака за радиус лява и дясна Материал: 316L – Stainless steel Размери: 54, 62 и 70мм Винтове: заключващи 3,5мм
6 | Метакарпална ¼ тубуларна плака Материал: 316L – Stainless steel Размери: 23, 31, 39, 47, 55 и 63мм Винтове: кортикални 2,7мм
7 | Тибиална L - образна плака Материал: 316L – Stainless steel Размери: 68,2мм Винтове: кортикални 4,5мм и спонгиозни 6,5мм
8 | Плака пета У - образна неригидна – лява и дясна Материал: 316L – Stainless steel Размери: 65x30мм Винтове: кортикални 3,5мм и спонгиозни 4мм
9 | Заключваща плака за пета – лява и дясна Материал: 316L – Stainless steel Размери: 76x39мм Винтове: заключващи 3,5мм
10 | Тибиална Т-плака Материал: 316L – Stainless steel Размери: 84, 100, 116 и 148мм Винтове: кортикални 4,5мм
11 | Тибиална лъжицоподобна плака Материал: 316L – Stainless steel Размери: 100мм Винтове: кортикални 4,5 и спонгиозни 6,5мм
12 | Тибиална Плака детелина Материал: 316L – Stainless steel Размери: 86 и 101мм Винтове: кортикални 3,5мм и спонгиозни 4,5мм
13 | Реконструктивна плака Материал: 316L – Stainless steel Размери: 46, 58, 70, 82, 94, 106, 118, 130 и 142мм Винтове: кортикални 3,5мм
14 | Дистална бедрена плака малка контактна площ с отвор за заключващи винтове и отвор за незаключващи компресивни винтове – лява и дясна Материал: 316L – Stainless steel Размери: 9 (от 5 до 13 отвора) Винтове: заключващи 5мм
15 | Проксимална тибиална плака малка контактна площ с отвор за заключващи винтове и отвор за незаключващи компресивни винтове – лява и дясна Материал: 316L – Stainless steel Размери: 4 (от 7 до 13 отвора през 2 отвора) Винтове: заключващи 5мм
16 | Дистална тибиална плака малка контактна площ с отвор за заключващи винтове и отвор за незаключващи компресивни винтове – лява и дясна Материал: 316L – Stainless steel Размери: 9 (от 5 до 13 отвора) Винтове: заключващи 5мм
17 | Кондилна плака малка контактна площ с отвор за заключващи винтове и отвор за незаключващи компресивни винтове – лява и дясна Материал: 316L – Stainless steel Размери: 4 (от 9 до 13 отвора през 2 отвора) Винтове: заключващи 5мм и 6,5мм
18 | Широка права плака малка контактна площ с отвор за заключващи винтове и отвор за незаключващи компресивни винтове – лява и дясна Материал: 316L – Stainless steel Размери: 9 (от 5 до 14 отвора) Винтове: заключващи 5мм
19 | Тясна права плака малка контактна площ с отвор за заключващи винтове и отвор за незаключващи компресивни винтове – лява и дясна Материал: 316L – Stainless steel Размери: 6 (от 6 до 11 отвора) Винтове: заключващи 5мм
20 | Заключваща тибиална L – плака – лява и дясна Материал: 316L – Stainless steel Размери: 5 (от 4 до 8 отвора) Винтове: заключващи 5мм
21 | DHS плаки Материал: 316L- Stainless steel Размери: ъгъл 135° и 95° дължина от 3 до 10 отвора Винтове: кортикални 4,5мм
22 | DCS плаки Материал: 316L- Stainless steel Размери: ъгъл 95° дължина от 3 до 10 отвора Винтове: кортикални 4,5мм
23 | L – плака 95° Материал: 316L- Stainless steel Размери: от 4 до 10 отвора и дължина на лезвието от 60 до 80мм през 5 мм Винтове: кортикални 4,5мм
24 | L – плака 90° с ъгъл Материал: 316L- Stainless steel Размери: от 4 до 6 отвора и дължина на лезвието от 50 до 60мм през 5 мм Винтове: кортикални 4,5мм
25 | 1/3 тубуларна плака за фибула Материал: 316L - Stainless steel Размери: от 4 до 12 отвора Винтове: кортикални 3,5мм
26 | Плака за фибула - подсилена Материал: 316L- Stainless steel Размери: от 4 до 10 отвора Винтове: кортикални 3,5мм
26 | Канюлирани винтове Ф7 за бедрена шийка Материал: 316L- Stainless steel Размери: от 70 до 120мм през 5 мм
27 | Прав хумерален титанив пирон къс - ляв и десен Материал: титаний Размери: дължина 150мм , диаметър Ф7 и Ф8 с проксимално заключващи винтове в две равнини и дистално незаключващи се винтове в две равнини с два отвора по средата Винтове: титаниеви Ф3,5 и спонгиозни Ф4
28 | Дълъг хумерален титаниев пирон неканюлиран Материал: титаний Размери: от 190 до 290 мм през 20мм и диаметър Ф7 с 4 проксимални отвора в две равнини на 90° и три дистални отвора в две равнини Винтове: кортикални Ф3,5 титаниеви
29 | Еластични ендери титаниеви с приплеснато ухо Размери: Ф2, Ф2,5, Ф3, Ф3,5, Ф4 и дължина 500мм
30 | Фемурален застопоряващ канюлиран пирон Материал: титаниева сплав клас на твърдост 900 Размери: Ф10 и Ф11 и дължина от 340 до 420мм през 20мм Два отвора проксимална фиксация, единият динамичен Два отвора дистална фиксация Винтове: титаниеви Ф5 от 30 до 80мм през 5 мм
31 | Бедрен реконструктивен къс пирон – титаниев, позволяващ имплантирането на минимум два канюлирани застопоряващи винта във бедрената шийка Материал: титаниева сплав Размери: Ф11 и Ф13 и дължина 225мм Винтове: титаниеви проксимални с спонгиозна резба Ф8 и дължина от 65 до 125 мм през 5мм, дистални Ф5 от 30 до 80мм през 5мм
32 | Бедрен реконструктивен дълъг пирон ляв и десен – титаниев, позволяващ имплантирането на минимум два канюлирани застопоряващи винта във бедрената шийка Материал: титаниева сплав Размери: Ф10 и Ф11 и дължина от 340 до 420 през 20мм Винтове: титаниеви проксимални с спонгиозна резба Ф8 и дължина от 70 до 120 мм през 5мм, дистални Ф5 от 30 до 80мм през 5мм
33 | Тибиален титаниев пирон с дистална кривина Материал: титаниева сплав Размери: Ф8 , Ф9 и Ф10 и дължина от 240 до 390 през 15мм с два проксимални отвора единият от които динамичен и четири дистални отвора в две равнини Винтове: Ф3,5 и Ф5
34 | Киршнерови спици Материал : Stainless steel Размери: 1 мм., 1,2 мм, 1,5мм,2 мм Дължини : 150 мм и 300мм
35 | Комплект за Вебер Материал : Stainless steel Размери : 0,3 мм.,0,4 мм, 0,6 мм, 08, мм 1,0 мм., 1,2 мм Дължини : 5м. 10м.
36 | Кюнчеров пирон за тибиа.Материал: Stainless steel.Различни размери.
37 | Кюнчеров пирон за бедро.Материал: Stainless steel.Различни размери.
Д-Р ТОДОР ЧЕРКЕЗОВ, ДМ
Изпълнителен директор