## pozicia1
Приложение №1 Спецификация на необходимите медицински изделия - остеосинтезни материали, които се заплащат от пациента за нуждите на Ортопедо травматологично отделение в МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД гр.Кърджали - неврохирургични операции
№ по ред | Описание на медицинското изделие | Единица мярка | Спецификация на медицинското изделие | Производител | Държава производител | Каталожен номер | Цена за единица мярка /бр.,комплект/
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
І | Система за гръбначна стабилизация
1 | Конфигурация за едно ниво, вкл.:4 винта, 4 заключващи винта, 2 пръчки;
2 | Конфигурация за три нива, вкл.:8 винта, 8 заключващи винта, 2 пръчки;
ІІ | Междупрешленов кейдж за гръдно-поясна област на гръбначния стълб
1 | Конфигурация за едно ниво - 2 кейджа
Д-Р ТОДОР ЧЕРКЕЗОВ, ДМ
Изпълнителен директор

## pozicia2
Приложение №1 Спецификация на необходимите медицински изделия - остеосинтезни материали, които се заплащат от пациента за нуждите на Ортопедо травматологично отделение в МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД гр.Кърджали - неврохирургични операции
№ по ред | Описание на медицинското изделие | Единица мярка | Спецификация на медицинското изделие | Производител | Държава производител | Каталожен номер | Цена за единица мярка /бр.,комплект/
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
І | Система за гръбначна стабилизация
1 | Конфигурация за едно ниво, вкл.:4 винта, 4 заключващи винта, 2 пръчки
2 | Конфигурация за едно ниво с конектор, вкл.:4 винта, 4 заключващи винта, 2 пръчки и 1 конектор
3 | Конфигурация за едно ниво с лумбални кейджове, вкл.:4 винта, 4 заключващи винта, 2 пръчки и 2 кейджа
4 | Конфигурация за две нива, вкл.:6 винта, 6 заключващи винта, 2 пръчки
5 | Конфигурация за две нива с конектор, вкл.:6 винта, 6 заключващи винта, 2 пръчки и 1 конектор
6 | Конфигурация за три нива, вкл.:8 винта, 8 заключващи винта, 2 пръчки;
7 | Конфигурация за три нива с конектор, вкл.:8 винта, 8 заключващи винта, 2 пръчки и 1 конектор;
8 | Конфигурация куки за едно ниво, вкл.:4 куки, 4 заключващи винта, 2 пръчки;
ІІ | Междупрешленов кейдж за шийна област на гръбначния стълб
1 | Междупрешленов кейдж за шийна област на гръбначния стълб
ІІІ | Междупрешленов кейдж за гръдно-поясна област на гръбначния стълб
1 | Конфигурация за едно ниво - 2 кейджа
Д-Р ТОДОР ЧЕРКЕЗОВ, ДМ
Изпълнителен директор

## pozicia3
Приложение №1 Спецификация на необходимите медицински изделия - остеосинтезни материали, които се заплащат от пациента за нуждите на Ортопедо травматологично отделение в МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД гр.Кърджали - неврохирургични операции
№ по ред | Описание на медицинското изделие | Единица мярка | Спецификация на медицинското изделие | Производител | Държава производител | Каталожен номер | Цена за единица мярка /бр.,комплект/
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
І | Система за гръбначна стабилизация
1 | Конфигурация за едно ниво, вкл.:4 винта, 4 заключващи винта, 2 пръчки;
2 | Конфигурация за три нива, вкл.:8 винта, 8 заключващи винта, 2 пръчки;
ІІ | Междупрешленов кейдж за гръдно-поясна област на гръбначния стълб
1 | 5x12x14
2 | 6x12x14
3 | 7x12x14
4 | 5x14x14
5 | 6x14x14
6 | 7x14x14
7 | 5x12x16
8 | 6x12x16
9 | 7x12x16
Д-Р ТОДОР ЧЕРКЕЗОВ, ДМ
Изпълнителен директор